## КСС
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2019 |  |  |  | Приложение – КСС оферта
Обект: „Подмяна дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” в гр.Златоград"
Възложител: Община Златоград
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество | Единична цена | Част "Материали" |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
1 | Изваждане на прозорци от зид, с вкл. изнасяне до транспортно средство | бр. | 155 |  |  | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на дограма-врати AL, 24мм., прекъснат термомост, термопанел, анти-паник брава, с коефициент на топлопреминаване 2,00 W/m2K бяла. | кв.м. | 4.9 |  |  | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на PVC дограма, бяла, PVC-стъклопакет петкамерна с 24 мм, с едно мулти четири сезонно стъкло и едно ниско емисионно, с коефициент на топлопреминаване ≤1.4 w/m2K, двойно отваряеми, включително комарник на отваряемата част. | кв.м. | 428 |  |  | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз с ширина до 15 см. | м | 221 |  |  | 0 | 0
5 | Вътрешно обръщане на дограма по страници, вкл. лепило, фибромрежа шпакловка, грундиране и боядисване с бял латекс - до завършен вид | м | 1031.3 |  |  | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж на подпрозоречни външни первази от пластифицирана ламарина мин.0,5мм с PVC покритие, в бяло до 50 см. | м | 221 |  |  | 0 | 0
7 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци | куб.м. | 25 |  |  | 0 | 0
Непредвидени разходи - 10% от общата стойност | [6 empty] | 0
|  |  |  | Обща стойност: |  | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
| Обща стойност с ДДС: |  |  |  |  | 0 | 0
| Процент на ст-та на материалите: |  |  |  |  | #DIV/0!
Участник: ............................................
(име, подпис и печат)