## Лист1
Приложение № 1-1
към Ценово предложене
за Обособена позиция № 2
УЧАСТНИК: ...................... ............................... ............... ......................
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
OBEKT: „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „МЛАДОСТ” № 4 В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС„ПЕХЛИВАНОВИ”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Номер | Строително монтажна работа | Единица | Количество | ед. Цена (безДДС) | Обща цена (с ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част АРХИТЕКТУРНА
1. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА
1.1 | Доставка и монтаж на прозорци от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет (виж спесификация) | м2 | 39.5 |  | 0
1.2 | Доставка и монтаж на нови входни топлоизолирани врати - 3 броя (виж спесификация) | м2 | 5.7 |  | 0
Общо за ЕСМ дейности |  |  |  |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи мярка "Подмяна на дограма", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид
1.3 | Демонтаж на съществуваща дървена дограма – 18 прозореца | м2 | 39.5 |  | 0
1.4 | Демонтаж на съществуващи входни врати – 3 броя | м2 | 5.7 |  | 0
1.5 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви первази на всички прозорци по фасадата | м | 17.8 |  | 0
1.6 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC первази на всички прозорци | м | 17.8 |  | 0
1.7 | Вътрешно подмазване – обръщане с мазилки по страници на строителни отвори с широчина 0.25м и челно подмазване с широчина до 0.10м след подмяна на дограма | м | 77.5 |  | 0
1.8 | Вътрешно шпакловане при обръщане с мазилки по страници на строителни отвори с широчина 0.25м и челно подмазване с широчина до 0.10м след подмяна на дограма | м | 77.5 |  | 0
1.9 | Изнасяне,натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци | м3 | 5 |  | 0
Общо за съпътстващите дейности за мярката |  |  |  |  | 0
Общо по "1" |  |  |  |  | 0
2. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ
2.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол EPS с дебелина δ=10 см и коефициент на топлопроводимост λ = 0.035 W/m2K , обемна плътност ρ = 15 ÷16кг/м3 включително: - трудногорим EPS-F - стъклофибърна мрежа 4x4мм - шпакловка с еластична лепилна смес | м2 | 201.5 |  | 0
2.2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол XPS с дебелина δ=10 см и коефициент на топлопроводимост λ = 0.035 W/m2K , обемна плътност ρ = 15 ÷16кг/м3 включително: - трудногорим EPS-F - стъклофибърна мрежа 4x4мм - шпакловка с еластична лепилна смес | м2 | 24 |  | 0
2.3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS и XPS 2 см за външно обръщане около прозорците , ( включително лепило, дюбели, шпакловка, грунд, стъклофибърна мрежа и ьглови профили ) | м2 | 77.5 |  | 0
Общо за ЕСМ дейности |  |  |  |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи мярка "ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид
2.4 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле – кв.м | м2 | 340 |  | 0
2.5 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил по хоризонтални ръбове | м | 17.8 |  | 0
2.6 | Доставка и монтаж на ръбохранители по вертикални ръбове | м | 64.5 |  | 0
2.7 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 10 см за цокъл 50 см + 40см под земята, ( включително лепило, дюбели, пошпакловка,стъклофибърна мрежа и ьглови профили ) | м2 | 38.3 |  | 0
2.8 | Доставка и монтаж на противопожарна ивица (ППИ) над втори етаж, от минерална вата с широчина 0.2м с ρ = 100кг/м3,стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка , с прикрепващи устройства с клас на реакция на огън А1 или А2 | м | 41.5 |  | 0
2.9 | Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата 10 см за пожарозащитна ивица за токоотвод | м2 | 2 |  | 0
2.10 | Полагане на цветна екстериорна мазилка по фасада RAL 1015Основен цвят на фасадите | м2 | 173.5 |  | 0
2.11 | Полагане на цветна екстериорна мазилка по фасада RAL 1017Около прозорците, декоративни корнизи , тераси (лоджии), около главни входове | м2 | 28 |  | 0
2.12 | Полагане на мозаечна мазилка по цокъл | м2 | 38.3 |  | 0
Общо за съпътстващите дейности за мярката |  |  |  |  | 0
Общо по "2" |  |  |  |  | 0
3. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА И СЪПЪТСВАЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
3.1 | Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата с пародренажно фолио върху гредите на хоризонталния таван с дебелина δ=12 см и коефициент на топлопроводност λ = 0.038 W/m2K | м2 | 84 |  | 0
3.2 | Доставка и монтаж на OSB плоскости върху таванска плоскост | м2 | 84 |  | 0
Общо за ЕСМ дейности |  |  |  |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи мярка "ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА И СЪПЪТСВАЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид
3.3 | Демонтаж на керамични керемиди и капаци | м2 | 118 |  | 0
3.4 | Доставка и монтаж на нови керамични керемиди и капаци (10%) | м2 | 12 |  | 0
3.5 | Доставка и монтаж на челни дъски | м | 41.2 |  | 0
3.6 | Доставка и монтаж на PVC хидроизолираща обшивка за стрехи | м2 | 23 |  | 0
3.7 | Демонтаж на съществуващи улуци | м | 41.2 |  | 0
3.8 | Доставка и монтаж на улуци от стоманена ламарина с полимерно покритие | м | 41.2 |  | 0
3.9 | Демонтаж на съществуващи водосточни тръби | м | 22 |  | 0
3.10 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от стоманена ламарина с полимерно покритие, включително прикрепващи скоби | м | 22 |  | 0
3.11 | Доставка и монтаж на казанчета за вод.тръби | бр. | 3 |  | 0
3.12 | Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива, в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63/S3/6мм | бр. | 1 |  | 0
Общо за съпътстващите дейности за мярката |  |  |  |  | 0
Общо по "3" |  |  |  |  | 0
4. ДРУГИ задължителни строително-монтажни работи, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид
4.1 | Извозване на отпадъци | м3 | 5 |  | 0
4.2 | Направа на рампа за достъп до партерно ниво | бр. | 1 |  | 0
Общо по "4" |  |  |  |  | 0
Общо по част Архитектурна |  |  |  |  | 0
Част КОНСТРУКТИВНА
1.1 | Обработване на оголена армировка – почистване, нанасяне на антикорозионна защита и възстановяване на бетоново покритие | м2 | 1.2 |  | 0
1.2 | Монтиране на метална ръкохватка 50/50 (квадратна тръба) на височина Н=105 см от готов под | м | 19.5 |  | 0
1.3 | Вертикални стойки през 50см от квадратно желязо 20/20мм носещи металната ръкохватка, дължина 20см | бр. | 40 |  | 0
1.4 | Подмяна или усилване на дървени елементи в лошо състояние, включително импрегнирането им с подходящи препарати срещу вредители | м3 | 11 |  | 0
Общо по част Конструктивна |  |  |  |  | 0
Всичко |  |  |  |  | 0
........................... Правно обвързващ подпис: Дата ________/ _________ / ______ Име и фамилия __________________________ Подпис на упълномощеното лице __________________________