## KSS
Обект: Изграждане подпорна стена на ул. "Стефан Стамболов" - десен бряг на
река Голяма, между о.т. 9 и о.т.11, кв.1 по ПУП на гр.Златоград"
Количествено - стойностна сметка
№ | Шифър | Наименование | мярка | К-во | ед. цена | стойност, в лв.
Подпорна стена
1 | 8101402230 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | м3 | 334
2 | 8101106131 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>> | м3 | 83
3 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-01-053>> | м3 | 100
4 | *380100222 | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНЕИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 3КМ. | м3 | 334
5 | 8101306311 | ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. <<01-03-044>> | м3 | 97
6 | 8101402140 | ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ <<01-04-026>> | м3 | 97
7 | 8101301221 | ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-005>> | м3 | 11
8 | 8101110200 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> | м3 | 12
9 | 8243202100 | ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М | мсм | 20
9А |  | ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН С12/15 | м3 | 13
10 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>> | кг | 8786
11 | 8102051320 | КОФРАЖ В ОСНОВИ <<02-05-014>> | м2 | 25
12 | 8102070140 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С30/37 В ОСНОВИ <<02-07-003>> | м3 | 91
13 | 8119013100 | КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ | м2 | 355
14 | *279500010 | БАРБАКАНИ Ф110 ОТ PVC ТРЪБИ | м | 10
15 | 8102071050 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В ТЯЛО СТЕНА С30/37 <<02-07-019>> | м3 | 80
16 | *000000001 | ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ НА 4КМ | м3 | 184
17 | *000000002 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ | бр. | 35
18 | *000000003 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ТИП ''А'' СЪГЛАСНО БДС | м | 39.7
19 | 8482350000 | МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ ПРИ МОНТИРАНО ПОЛОЖЕНИЕ - ЕДНОКРАТНО | м2 | 44
20 | 8102162130 | БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО <<02-16-019>> | м2 | 44
21 | 8102280810 | БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО <<02-28-044>> | м2 | 169
22 | 8480940000 | ДРЕНАЖ ОТ РЪЧНО НАРЕДЕНИ КАМЪНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО СТЕНАТА | м3 | 10
23 | *279500007 | СТИРОПОР С d=3СМ ЗА ФУГИ | м2 | 18
24 | *000000004 | НАПРАВА НА ВРЕМЕННА ПЛЪТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 2М | м | 40
25 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | м3 | 302
26 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-01-059>> | м3 | 75
27 | 8101409121 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-04-065>> | м3 | 86
28 | 8101305100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА СКАЛНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-03-039>> | м3 | 22
29 | 8101114211 | ВАЛИРАНЕ ОБРАТЕН НАСИП НА ПЛАСТОВЕ С ДЕБ.20СМ. <<01-01-062>> | м3 | 485
30 | 8101402110 | ИЗКОП С БАГЕР РЕЧНА БАЛАСТРА НА ТРАНСПОРТ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-04-023>> | м3 | 377
31 | *000000005 | НАТОВАРВАНЕ СКАЛН ПОЧВИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3 | 108
32 | *000000006 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 1КМ | м3 | 485
33 | 8410300000 | РАЗВАЛЯНЕ НА СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ | м3 | 29
34 | *000000007 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМЪНИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3 | 29
35 | *000000008 | ПРЕВОЗ КАМЪНИ НА 4КМ. | м3 | 29
Подпорна стена
Отводнителни мероприятия
36 | *000000009 | РЪЧЕН ИЗКОП В З.П.ЗА НАПРЕЧНА ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА, С ШИРИНА ДО 0.60М.И ДЪЛБ.ДО | м3 | 3
37 | 8101115101 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ З.П. НА 50М <<01-01-069>> | м3 | 3.5
38 | 8119013100 | КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ | м2 | 6
39 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>> | кг | 24
40 | *000000010 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В СТЕНИ И ДЪНО КАНАЛ С20/25 | м3 | 2.1
41 | *000000011 | ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ НА 12КМ | м3 | 2.1
42 | *000000012 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ | кг | 100
43 | *000000013 | РЪЧЕН ИЗКОП В З.П. ЗА КАНАЛ, С ШИР.ДО 0.60М И ДЪЛБ.2.0М | м3 | 2
44 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-01-053>> | м3 | 2
45 | 8243012000 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ | м3 | 0.2
46 | *549300008 | Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ DN 200 <<05-71-007>> | м | 4
47 | *000000014 | ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>> | м3 | 0.2
48 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-01-059>> | м3 | 1
Отводнителни мероприятия
Временен път и отбивна дига
49 | 8101402120 | ИЗКОП С БАГЕР НА ОТВАЛА <<01-04-024>> | м3 | 165
50 | 8101114211 | ВАЛИРАНЕ ОБРАТЕН НАСИП НА ПЛАСТОВЕ С ДЕБ.20СМ. <<01-01-062>> | м3 | 178
51 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | м3 | 178
Временен път и отбивна дига
ВПР
Непредвидени разходи 5,50 %
Общо
ДДС 20%
Всичко
Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност