## КСС_EE_bl.195А
ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ПРОЕКТ: | ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „БЕЛОВИДОВО” № 33 В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС„БЛОК 195А”
ЕСМ № | Наименование | Мярка | Количество | Ед.цена, лв. (без ДДС) | Стойност, лв. (без ДДС)
ЕСМ 1 | I. Подмяна на фасадна дограма
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати, прозорци и витрини/ | m2 | 155 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U ≤1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация | m2 | 155 |  | 0
3 | Ревизия на съществуваща дограма - реглаж, почистване и смазване на механизмите, подмяна на дефектирали и износени уплътнения и обков. | m2 | 207 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на метална плътна топлоизолирана врата с с коефициент на топлопреминаване U ≤ 2,20 W/m2K - входна врата | m2 | 25 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Подмяна на дограма", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид:
5 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) | m | 395 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см | m | 194 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | m | 120 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата | бр. | 2 |  | 0
9 | Шпакловка стени около подменени прозорци и врати с гипсово лепило | m2 | 167.5 |  | 0
10 | Боядисване шпакловани стени около прозорци с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки | m2 | 167.5 |  | 0
ЕСМ 2 | II. Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси | m2 | 680 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени и еркери | m2 | 615 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система върху положена топлоизолация от 5 см, тип ЕPS, б=5.0 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи) | m2 | 65 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип XPS, б=10 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи) | m2 | 135 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци и врати, тип XPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m2 | 130 |  | 0
6 | Полагане на цветна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 875 |  | 0
7 | Полагане на цветна цокълна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 135 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни стени", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
8 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | m2 | 1050 |  | 0
9 | Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка по фасади | m2 | 184.5 |  | 0
10 | Направа зидария от единична тухла за парапети на тераси, вкл стбетонов пояс | m2 | 42 |  | 0
11 | Вътрешно измазване на парапети на тераси с вароциментов разтвор | m2 | 42 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на еркер върху топлоизолационната система. | m | 105 |  | 0
13 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови водостоци от поцинкована ламарина | m | 32 |  | 0
14 | Демонтаж и последващ монтаж външни тела климатизатори | бр | 8 |  | 0
ЕСМ 3 | III. Топлинно изолиране на плосък покрив
1 | Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 12 см, λ≤0.038 W/mK | m2 | 406 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC хидроизолационна мембрана за механичен монтаж | m2 | 426.3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на XPS б=6см с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK по тераси | m2 | 14 |  | 0
4 | Доставка и полагане на армирана цименто-пясъчен разтвор с дебелина 50мм | m2 | 14 |  | 0
5 | Полагане на гранитогрес по покриви-тераси | m2 | 14 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на покрив", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
6 | Демонтаж на покривни слоеве до основа (лек бетон за наклон) | m2 | 406 |  | 0
7 | Оформяне на покривен борд по арх.детайл | m | 100 |  | 0
8 | Доставка и монтаж шапка по борд от поцинкована ламарина | m | 100 |  | 0
9 | Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини | бр. | 9 |  | 0
10 | Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63 / S3 / 6 мм | бр. | 1 |  | 0
11 | Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комини | бр. | 6 |  | 0
12 | Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 6 |  | 0
13 | Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина | m | 62 |  | 0
14 | Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион до 16 km | m3 | 24 |  | 0
ЕСМ 4 | IV. Осветление общи части
1 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 12 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за прсъствие 360⁰ | бр. | 12 |  | 0
Задължителни СМР, съпътстващи енергоспестяваща мярка "Подмяна на осветителни тела", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
3 | Полагане на кабели и кабелни канали и аксесоари | бр. | 2 |  | 0
4 | Демонтаж на съществуващи ключове и монтаж на нови | бр. | 12 |  | 0
5 | Шпакловка стени около подменени кабели с гипсово лепило | m2 | 220 |  | 0
6 | Боядисване шпакловани стени около подменени кабели с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки | m2 | 420 |  | 0
Други задължителни дейности
V. Част Конструкции
1 | Демонтаж бетонови парапети по тераси | бр. | 10 |  | 0
2 | Демонтаж на метални ажурни парапети по тераси | бр. | 5 |  | 0
3 | Почистване и обезпрашаване на корозирали участъци по конструктивни елементи | m2 | 22 |  | 0
4 | Полагане на антикорозионна обмазка върху оголени армировъчни пръти - 2 слоя | m2 | 22 |  | 0
5 | Полагане на бързо втвърдяваща се смес на циментова основа | m3 | 2.8 |  | 0
6 | Подмяна на компрометирана тротоарна настилка около сградата, вкл. насипване и уплътняване на основата | m2 | 65 |  | 0
VI. Част Достъпна среда
1 | Направа на метална рампа за инвалиди с шир. 120 см и наклон до 5%, вкл. противохлъзгащо покритие и парапет | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
...........................
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________

## M1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА СТОПАНСКИ ОБЕКТ №1 собственик ЕТ "СЕВИ-С. Александрова" - 135,40 кв.м.
ПРОЕКТ: | ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „БЕЛОВИДОВО” № 33 В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС„БЛОК 195А”
ЕСМ № | Наименование | Мярка | Количество | Ед.цена, лв. (без ДДС) | Стойност, лв. (без ДДС)
ЕСМ 1 | I. Подмяна на фасадна дограма
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати, прозорци и витрини/ | m2 | 6 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U ≤1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация | m2 | 6 |  | 0
3 | Ревизия на съществуваща дограма - реглаж, почистване и смазване на механизмите, подмяна на дефектирали и износени уплътнения и обков. | m2 | 26 |  | 0
ЕСМ 2 | II. Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси | m2 | 20 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени и еркери | m2 | 20 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип XPS, б=10 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи) | m2 | 18 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци и врати, тип XPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m2 | 10 |  | 0
5 | Полагане на цветна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 20 |  | 0
6 | Полагане на цветна цокълна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 18 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни стени", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
7 | Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка по фасади | m2 | 18 |  | 0
общо лв. без ДДС
ОБЩО | СМР СТОПАНСКИ ОБЕКТ 1: |  |  | 0
...........................
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________

## M2
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА СТОПАНСКИ ОБЕКТ №2 собственик ЕТ "ЮГОУСТРЕМ" - 135,40 кв.м.
ПРОЕКТ: | ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „БЕЛОВИДОВО” № 33 В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС„БЛОК 195А”
ЕСМ № | Наименование | Мярка | Количество | Ед.цена, лв. (без ДДС) | Стойност, лв. (без ДДС)
ЕСМ 1 | I. Подмяна на фасадна дограма
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати, прозорци и витрини/ | m2 | 1.89 |  | 0
2 | Ревизия на съществуваща дограма - реглаж, почистване и смазване на механизмите, подмяна на дефектирали и износени уплътнения и обков. | m2 | 28 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на метална плътна топлоизолирана врата с с коефициент на топлопреминаване U ≤ 2,20 W/m2K - входна врата | m2 | 1.89 |  | 0
ЕСМ 2 | II. Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси | m2 | 20 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени и еркери | m2 | 20 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип XPS, б=10 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи) | m2 | 18 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци и врати, тип XPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m2 | 10 |  | 0
5 | Полагане на цветна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 20 |  | 0
6 | Полагане на цветна цокълна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 18 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни стени", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
7 | Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка по фасади | m2 | 18 |  | 0
общо лв. без ДДС
ОБЩО | СМР СТОПАНСКИ ОБЕКТ 2: |  |  | 0
...........................
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________

## САТ-ТМ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА СТОПАНСКИ ОБЕКТ №3 собственик ЕТ "Сателит - ТМ - А. Симеонов" - 245,25 кв.м.
ПРОЕКТ: | ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „БЕЛОВИДОВО” № 33 В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС„БЛОК 195А”
ЕСМ № | Наименование | Мярка | Количество | Ед.цена, лв. (без ДДС) | Стойност, лв. (без ДДС)
ЕСМ 1 | I. Подмяна на фасадна дограма
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати, прозорци и витрини/ | m2 | 8.33 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U ≤1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация | m2 | 4.55 |  | 0
3 | Ревизия на съществуваща дограма - реглаж, почистване и смазване на механизмите, подмяна на дефектирали и износени уплътнения и обков. | m2 | 31 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на метална плътна топлоизолирана врата с с коефициент на топлопреминаване U ≤ 2,20 W/m2K - входна врата | m2 | 8.33 |  | 0
ЕСМ 2 | II. Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси | m2 | 32 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени и еркери | m2 | 32 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип XPS, б=10 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи) | m2 | 16 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци и врати, тип XPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m2 | 10 |  | 0
5 | Полагане на цветна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 32 |  | 0
6 | Полагане на цветна цокълна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 16 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни стени", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
7 | Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка по фасади | m2 | 16 |  | 0
общо лв. без ДДС
ОБЩО | СМР СТОПАНСКИ ОБЕКТ 3: |  |  | 0
...........................
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________

## ОБЩИ ЧАСТИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОБЩИ ЧАСТИ
ПРОЕКТ: | ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „БЕЛОВИДОВО” № 33 В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС„БЛОК 195А”
ЕСМ № | Наименование | Мярка | Количество | Ед.цена, лв. (без ДДС) | Стойност, лв. (без ДДС)
ЕСМ 1 | I. Подмяна на фасадна дограма
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати, прозорци и витрини/ | m2 | 32.67 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U ≤1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация | m2 | 16 |  | 0
3 | Ревизия на съществуваща дограма - реглаж, почистване и смазване на механизмите, подмяна на дефектирали и износени уплътнения и обков. | m2 | 35.5 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на метална плътна топлоизолирана врата с с коефициент на топлопреминаване U ≤ 2,20 W/m2K - входна врата | m2 | 16.67 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Подмяна на дограма", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид:
5 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) | m | 34 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см | m | 15 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | m | 15 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата | бр. | 2 |  | 0
9 | Шпакловка стени около подменени прозорци и врати с гипсово лепило | m2 | 25 |  | 0
10 | Боядисване шпакловани стени около прозорци с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки | m2 | 25 |  | 0
ЕСМ 2 | II. Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси | m2 | 27 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени и еркери | m2 | 27 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип XPS, б=10 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи) | m2 | 18 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци и врати, тип XPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m2 | 17 |  | 0
5 | Полагане на цветна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 44 |  | 0
6 | Полагане на цветна цокълна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране | m2 | 18 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни стени", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
7 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | m2 | 100 |  | 0
9 | Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка по фасади | m2 | 8.1 |  | 0
ЕСМ 3 | III. Топлинно изолиране на плосък покрив
1 | Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 12 см, λ≤0.038 W/mK | m2 | 40 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC хидроизолационна мембрана за механичен монтаж | m2 | 42 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на покрив", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
3 | Демонтаж на покривни слоеве до основа (лек бетон за наклон) | m2 | 40 |  | 0
4 | Оформяне на покривен борд по арх.детайл | m | 10 |  | 0
5 | Доставка и монтаж шапка по борд от поцинкована ламарина | m | 10 |  | 0
6 | Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион до 16 km | m3 | 6 |  | 0
ЕСМ 4 | IV. Осветление общи части
1 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 12 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за прсъствие 360⁰ | бр. | 12 |  | 0
Задължителни СМР, съпътстващи енергоспестяваща мярка "Подмяна на осветителни тела", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
3 | Полагане на кабели и кабелни канали и аксесоари | бр. | 2 |  | 0
4 | Демонтаж на съществуващи ключове и монтаж на нови | бр. | 12 |  | 0
5 | Шпакловка стени около подменени кабели с гипсово лепило | m2 | 220 |  | 0
6 | Боядисване шпакловани стени около подменени кабели с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки | m2 | 420 |  | 0
Други задължителни дейности
V. Част Конструкции
1 | Почистване и обезпрашаване на корозирали участъци по конструктивни елементи | m2 | 22 |  | 0
2 | Полагане на антикорозионна обмазка върху оголени армировъчни пръти - 2 слоя | m2 | 22 |  | 0
3 | Полагане на бързо втвърдяваща се смес на циментова основа | m3 | 2.8 |  | 0
4 | Подмяна на компрометирана тротоарна настилка около сградата, вкл. насипване и уплътняване на основата | m2 | 65 |  | 0
VI. Част Достъпна среда
1 | Направа на метална рампа за инвалиди с шир. 120 см и наклон до 5%, вкл. противохлъзгащо покритие и парапет | бр. | 2 |  | 0
1
| ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
общо лв. без ДДС
ОБЩО | СМР ОБЩИ ЧАСТИ |  |  | 0
...........................
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________