## KSS
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2018 |  |  |  | Приложение – КСС оферта
Обект: Ремонтни работи на сграда на Общинска Администрация Златоград
Възложител: Община Златоград
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество | Единична цена | Част "Материали" |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
АС
1 | Демонтаж на каса на врата | бр. | 64 |  |  | 0 | 0
2 | Демонтаж на лампи | бр. | 70 |  |  | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на LED луни, 8 W, 760 lm, IP 44 | бр. | 44 |  |  | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на LED осветително панo за вграждане, 600/ 600мм, 40 W, 4000К, IP 44 | бр. | 18 |  |  | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на осветително панo за открит монтаж, за LED пури 18 W 600/ 600мм, 4000К |  | 10 |  |  | 0 | 0
6 | Демонтаж на ключове и кутии | бр. | 96 |  |  | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж на ключ електрически | бр. | 52 |  |  | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна | бр. | 52 |  |  | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на контакти | бр. | 24 |  |  | 0 | 0
10 | Контактен излаз о до 8 м. под мазилка (с вкл. материали и проводници) | бр. | 24 |  |  | 0 | 0
11 | Демонтаж на радиатори | бр. | 14 |  |  | 0 | 0
12 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена на конзоли | бр. | 14 |  |  | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на вътрешни плътни алуминиева врати - цвят златен дъб | кв.м. | 100.6 |  |  | 0 | 0
14 | Очукване на вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 136.76 |  |  | 0 | 0
15 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 136.76 |  |  | 0 | 0
16 | Боядисване на нови шпакловони стени и тавани с бял латекс до плътно покриване | м3 | 136.76 |  |  | 0 | 0
17 | Направа на изравнителна хастарна мазилка | м2 | 425 |  |  | 0 | 0
18 | Демонтаж на фаянсови плочи | м2 | 425 |  |  | 0 | 0
19 | Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2мм, с вкл. алуминиеви ъгли цвят сатен по всички изпъкнали ъгли - плочи по избор на Възложителя | м2 | 718.11 |  |  | 0 | 0
20 | Облицовка с гипскартон на метална конструкция свободно стояща /за прикриване на тръби/ | м2 | 81.77 |  |  | 0 | 0
21 | Окачени тавани с минерални пана модул 600/600 | м2 | 153.17 |  |  | 0 | 0
22 | Обръшане около врати, вкл. шпаклова и алуминиеев ъгъл | м | 175 |  |  | 0 | 0
23 | Пердашена армирана циментова замазка-4см /в помещенията с демонтирани клекала/ | м2 | 24.06 |  |  | 0 | 0
24 | Грундиране на подове с контактен грунд | м2 | 153.17 |  |  | 0 | 0
25 | Настилка от гранитогрес на лепило | м2 | 153.17 |  |  | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж на проточен бойлер | бр | 8 |  |  | 0 | 0
| ВиК |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Демонтаж на поцинковани тръби в сграда 1/2" | м | 147.1 |  |  | 0 | 0
28 | Демонтаж на тръби за мръсна канализация | м | 129 |  |  | 0 | 0
29 | Демонтиране на всички видове канелки | бр | 7 |  |  | 0 | 0
30 | Демонтиране на батерия за тоалетна мивка | бр | 14 |  |  | 0 | 0
31 | Демонтаж на клекало | бр | 12 |  |  | 0 | 0
| Водопровод |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Доставка и монтаж на водопроводни полипропиленови тръби пп ф63 х 8,6 мм. pn16 и фитинги към тях за студена вода | м | 60 |  |  | 0 | 0
33 | Доставка и монтаж на водопроводни полипропиленови тръби пп ф50 х 6,9 мм. Pn16 и фитинги към тях за студена вода | м | 6 |  |  | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж на водопроводни полипропиленови тръби пп ф32 х 4,4 мм. Pn16 и фитинги към тях за студена вода | м | 16 |  |  | 0 | 0
35 | Доставка и монтаж на водопроводни полипропиленови тръби пп ф25 х 3,5 мм. Pn16 и фитинги към тях за студена вода | м | 26 |  |  | 0 | 0
36 | Доставка и монтаж на водопроводни полипропиленови тръби пп ф20 х 2,8 мм. Pn16 и фитинги към тях за студена вода | м | 50 |  |  | 0 | 0
37 | Доставка и монтаж на водопроводни полипропиленови тръби пп ф25 х 4,2 мм. Pn20 с фитинги към тях - за топла вода | м | 22 |  |  | 0 | 0
38 | Доставка и монтаж на водопроводни полипропиленови тръби пп ф20 х 3,4 мм. Pn20 с фитинги към тях - за топла вода | м | 60 |  |  | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводна тръба пп ф63 х 8,6 мм. | м | 60 |  |  | 0 | 0
40 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводна тръба пп ф50 х 6,9 мм. | м | 6 |  |  | 0 | 0
41 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводна тръба пп ф32 х 4,4 мм. | м | 16 |  |  | 0 | 0
42 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводна тръба пп ф25 х 3,5 мм. | м | 26 |  |  | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводна тръба пп ф20 х 2,8 мм. | м | 50 |  |  | 0 | 0
44 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводна тръба пп ф25 х 4,2 мм. | м | 22 |  |  | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводна тръба пп ф20 х 3,4 мм. | м | 60 |  |  | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 3/4" | бр | 3 |  |  | 0 | 0
47 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 1/2" | бр | 16 |  |  | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на спирателен кран пп ф20 мм. | бр | 22 |  |  | 0 | 0
49 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител пп ф50 мм. | бр | 1 |  |  | 0 | 0
50 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител пп ф20 мм. | бр | 4 |  |  | 0 | 0
51 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка | бр | 28 |  |  | 0 | 0
52 | Доставка и монтаж на канелки чешмени |  | 8 |  |  | 0 | 0
53 | Доставка и монтаж на електрически бойлер обем 150 л., с емайлиран водосъдържател, сух керамичен нагревател, мощност 2,2 kw | бр | 1 |  |  | 0 | 0
54 | Предпазно възвратен вентил за бойлер ф3/4" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
55 | Доставка и монтаж на преход ф2"х63 мм. | бр | 1 |  |  | 0 | 0
56 | Направа на отвор в тухлена стена с размери 10/10 см. | бр | 7 |  |  | 0 | 0
57 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф3/4" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф1/2" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
59 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа q=0,60 л./сек.;h=60 м. | бр | 1 |  |  | 0 | 0
| Канализация |  |  |  |  | 0 | 0
60 | Доставка и монтаж на канализационни муфени тръби pvc sn8 ф160 х 4,7 мм. | м | 45 |  |  | 0 | 0
61 | Доставка и монтаж на канализационни муфени тръби pvc sn8 ф110 х 3,2 мм., с вкл. фасонни части | м | 113 |  |  | 0 | 0
62 | Доставка и монтаж на канализационни тръби pvc ф50 х 1,8 мм., с фасонни части | м | 105 |  |  | 0 | 0
63 | Доставка и монтаж на пс /подов сифон/ ф50 | бр | 38 |  |  | 0 | 0
64 | Просичане на бетонова настилка /мозайка/ за полагане на тръби ф50 и подов сифон | бр | 38 |  |  | 0 | 0
65 | Доставка и монтаж на дъга pvc ф160 мм. - 45 градуса | бр | 3 |  |  | 0 | 0
66 | Доставка и монтаж на дъга pvc ф160 мм. - 90 градуса | бр | 2 |  |  | 0 | 0
67 | Доставка и монтаж на редуктор pvc ф 160/110 мм. | бр | 3 |  |  | 0 | 0
68 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка pvc ф100 мм. | бр | 3 |  |  | 0 | 0
69 | Доставка и монтаж на разклонител единичен pvc ф160/160/160 мм. | бр | 2 |  |  | 0 | 0
70 | Доставка и монтаж на разклонител единичен pvc ф110/110/110 мм. | бр | 18 |  |  | 0 | 0
71 | Доставка и монтаж на разклонител единичен pvc ф110/50 мм. | бр | 15 |  |  | 0 | 0
72 | Доставка и монтаж на разклонител двоен pvc ф160/160/160 мм. | бр | 1 |  |  | 0 | 0
73 | Доставка и монтаж на разклонител двоен pvc ф110/50 мм. | бр | 6 |  |  | 0 | 0
74 | Доставка и монтаж на разклонител единичен pvc ф50/50/50 мм. | бр | 35 |  |  | 0 | 0
75 | Доставка и монтаж на pvc ревизионен отвор ф160 мм. | бр | 2 |  |  | 0 | 0
76 | Доставка и монтаж на pvc ревизионен отвор ф110 мм. | бр | 13 |  |  | 0 | 0
77 | Доставка и монтаж на укрепители за висяща канализация | бр | 80 |  |  | 0 | 0
78 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник голям формат /комплект с връзки за сифон и полуботуш/ | бр | 28 |  |  | 0 | 0
79 | Доставка и монтаж на моноблок с бутон 3/6л, антибактериална тоалетна седалка, спирателен кран, мека връзка, ман-он и ддр. | бр | 16 |  |  | 0 | 0
80 | Доставка и полагане на улични рш от сглоб.елементи с дълбочина 2м. С чугунен капак | бр | 1 |  |  | 0 | 0
81 | Направа на отвор в тухлена стена с размер до 40/40 см. | бр | 7 |  |  | 0 | 0
82 | Изкоп ръчно с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2м в земни почви, по улици | м3 | 24 |  |  | 0 | 0
83 | Ръчно оформяне на траншея | м | 16 |  |  | 0 | 0
84 | Доставка и направа на пясъчна подложка под и над тръба | м3 | 4.8 |  |  | 0 | 0
85 | Обратна засипка на пластове с нестандартна баластра, вкл. тръмбоване | м3 | 19.2 |  |  | 0 | 0
86 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци със самосвал на 30 км. | м3 | 45 |  |  | 0 | 0
Непредвидени разходи - 10% от общата стойност | [6 empty] | 0
|  |  |  | Обща стойност: |  | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
| Обща стойност с ДДС: |  |  |  |  | 0 | 0
| Процент на ст-та на материалите: |  |  |  |  | #DIV/0!
Забележка: Процентът на непредвидените разходи е фиксиран и не може да бъде променян.
Забележка: Всички единични цени на видовете СМР (кол.5) и материалите (кол.6), както и общата стойност на материалите (кол.7) и общата стойност на СМР (кол.8), са закръглени до втория знак след десетичната запетая.
Участник: ............................................
(име, подпис и печат)