## KSS
ОБЕКТ: "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ" В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | К-во | ед. цена | стойност
НАСТИЛКИ
1 | ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН С Н-0.35М <<01-04-024>> | м3 | 237.79
2 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ. | м3 | 237.79
3 | ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК /ТРАНБОВАН ЧАКЪЛ- H -20СМ <<03-01-008>> | м3 | 135.88
4 | НАСИП ОТ БАЛАСТРА ЗА ПОДХОД КЪМ ПЛОЩАДКАТА <<01-04-064>> | м3 | 20
5 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ | м2 | 679.4
6 | АРМИРОВКА Ф6.5 ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 5КГ/М2 | кг | 3397
7 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН B20 С ДЕБЕЛИНА 12СМ ЗА НАСТИЛКА, ВКЛ. ПРЕВОЗ | м3 | 81.53
8 | ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА 4СМ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ, ВКЛ.ПРЕВОЗ | м2 | 254.5
9 | НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30ММ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСИПКА - ЦВЯТ СИН | м2 | 609.72
10 | НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИС.15-30ММ С ПОСИПКА - БЯЛ ЦВЯТ | м2 | 69.68
11 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА | м | 123
12 | ОБЛИЦОВКА С КАМЪК НА ПОДПОРНА СТЕНА | м2 | 54
13 | ПРЕВОЗ НА РАЗТВОР | м3 | 91.71
НАСТИЛКИ
ОГРАДА
1 | ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА <<01-01-030>> | м3 | 41.82
2 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ. | м3 | 41.82
3 | КОФРАЖ ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДАТА | м2 | 270.6
4 | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА -14КГ/МЛ <<02-06-003>> | кг | 1722
5 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА ,ВКЛ.ПРЕВОЗ | м3 | 52.89
6 | СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕ3 ДВА МЕТРА Н 6,10М | бр. | 31
7 | СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА H -2.60 | бр. | 31
8 | ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ Н - 6.00 м | м | 61.7
9 | ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н 2.50М | м | 61.3
10 | ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50СМ | м | 923.9
11 | СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L = 7.20М | бр. | 8
12 | СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ | м | 246
13 | ПОРТАЛНА ВРАТА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ НА СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ, С ДВЕ КРИЛА | м2 | 17.8
14 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН | м3 | 52.89
15 | ТРЪБНО СКЕЛЕ | м2 | 525
ОГРАДА
ОБОРУДВАНЕ
1 | БАСКЕТБОЛЕН КОШ | бр. | 2
2 | ВРАТА ЗА МИНИ ФУТБОЛ С Р/РИ 1.80/1.20 ПОДВИЖНА | бр. | 2
3 | МРЕЖА ЗА ФУТБОЛ Р/ РИ 1,8/1,2 | бр. | 2
4 | СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ | бр. | 1
5 | ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА - 10М | бр. | 1
6 | СТОЙКИ ТЕНИС НА КОРТ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА, К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ | бр. | 1
7 | МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ | бр. | 1
8 | РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР - МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЪРВ.ПЛАНКИ ЗА ПЕЙКИ ТРИБУНИ -6/5СМ | бр. | 170
9 | РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР - МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8СМ ЗА ПЕЙКИ НА ТРИБУНИТЕ | м | 408
10 | ГРАДИНСКИ КОШ ЗА БОКЛУК | бр. | 4
ОБОРУДВАНЕ
ВЪНШЕН КАНАЛ
1 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м3 | 1.37
2 | ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>> | м3 | 54.5
3 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ. | м3 | 1.57
4 | ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>> | м2 | 45.8
5 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК | м3 | 7.5
6 | НАПРАВА НА РШ ф70СМ ОТ ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ | бр. | 1
7 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> | м3 | 54.3
8 | МОНТАЖ ЗА АРМИРОВКА ЗА ТРИБУНИ 21КГ./МЛ <<02-06-005>> | кг | 191.52
9 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН | м3 | 1.09
10 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 , ЗА ТРИБУНИ ВКЛ.ПРЕВОЗ | м3 | 1.09
11 | НАПРАВА НА ДЪЖДОПРИЕМЕН КАНАЛ 3.0/0.25/0.30 | бр. | 3
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC- U ТРЪБИ Ф200ММ | м | 62.4
ВЪНШЕН КАНАЛ
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТЛОМЕР ДО 6 KW | бр | 1
2 | РТ- ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 4 ТОКОВИ КРЪГА ПО СХЕМА НА ПРОЕКТА - ЛАМ.ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБ | бр | 1
3 | СТЪЛБ Н=8.00М – ОБЩО 9.50М (1.5М В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ | бр | 3
4 | СТЪЛБ Н=10.00М – ОБЩО 11.50М (1.5М В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ | бр | 2
5 | МОНТАЖ НА СТЪЛБ | бр | 5
6 | LED ПРОЖЕКТОР 50W, IP67 | бр | 15
7 | МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | бр | 15
8 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х6 ММ2 | м | 100
9 | СЪЩО, НО СВТ 5Х4 ММ2 | м | 60
10 | СЪЩО, НО СВТ 5Х2,5 ММ2 | м | 90
11 | ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА Ф50 | м | 90
12 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА | м | 150
13 | ДОСТАВКА НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ | бр | 3
14 | МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ В СТЪЛБ | бр | 3
15 | Н-ВА НА ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНА НС КАБЕЛИ С РАЗМЕР 40/60 СМ | м3 | 21.6
16 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ВЪРХУ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА В ТЕСЕН ИЗКОП | м | 90
17 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 6ММ2 | бр | 2
18 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4ММ2 | бр | 4
19 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | бр | 20
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ /НАБИВАНЕ / НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6М | бр | 7
21 | ИЗМЕРВАНЕ ЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ | бр | 6
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 | м | 40
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ
ДДС 20%
ОБЩО
............................................ Правно обвързващ подпис Дата ________/ _________ / ______ Име и фамилия __________________________ Длъжност __________________________ Наименование на участника __________________________