## РЛ1 _ne (hidden)
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Работен лист 2 "Недопустими разходи"
към контролен лист КЛ 3 калкулация на допустимите разходи
|  | подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" | [15 empty] | остава
№ | Вид на разхода /съгласно заявление/ | К-во /съгласно заявление/ | Мярка | Ед. цена, лв /съгласно заявление/ | Разходи, за които се кандидатства, лв /съгласно заявление/ | Код за допустимост /съгласно таблица 2/ | Допустимост на разхода Да/Не | ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ |  |  |  |  | Н е д о п у с т и м и р а з х о д и стойност, лв
[8 empty] | А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общо редукция от недопустими разходи | Одобрена сума етап 1 | Одобрена стойност етап 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 30 | 31
I | Разходи за извършване на строително монтажни работи
1 | Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително монтажни работи) | [16 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
4 | Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително монтажни работи) | [16 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
7 | Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително монтажни работи) | [16 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
10 | Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително монтажни работи) | [16 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
13 | Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително монтажни работи) | [16 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
II | Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително монтажни работи)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
3 | Други разходи, свързани с инвестицията | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
III | Други разходи, свързани с инвестицията
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ |  |  |  |  | #VALUE!
ОБЩО ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗХОДИ |  |  |  |  | #VALUE!
ОБЩО |  |  |  |  | #VALUE!
Попълнете код за допустимост в жълтите полета съгласно таблица 2
Таблица 1 |  |  | Таблица 2
Код | Недопустими разходи |  | Код | Допустими разходи
1 | Закупуване или наем на земя и сгради |  | 1 | Разходи свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности по реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция или ремонт на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление; реконструкция, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение, консервационно-реставрационни работи на обществени сгради, които са със статут на недвижима културна ценност и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка
2 | Лизинг с изключение на финансов лизинг; |  | 2 | Непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по т.1;
3 | Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка (текущ ремонт) и застраховка |  | 3 | Разходи за изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място;
4 | Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; |  | 4 | Разходи за закупуване на съоръжения (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг
5 | Принос в натура |  | 5 | общите разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4 от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, авторски надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна/и табела/и или билборд/ове.
6 | Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 на ЗУТ
7 | Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
8 | Разходи, по чл. 21, ал. 1, т. 4, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване за подадените заявления за подпомагане преди 17.07.2012г. Разходи, по чл. 21, ал. 1, т. 4, направени по-рано от 1 януари 2007 г. за проекти, подадени след 17.07.2012г.
9 | Разходи по доставка на оборудване, обзавеждане на сгради
10 | доставка или услуга или част от доставка/услуга, за която кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 21, ал. 4 и 5; Изискването не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП. ;
11 | за закупуване и доставка на съоръжения втора употреба;
12 | Плащания в брой;
13 | Инвестиции за обикновена подмяна.
14 | лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
15 | закупуване на нови съоръжения чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 21, ал. 2;
16 | инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
17 | за изработване на информационни табели или билбордове със стойност, надвишаваща 15 000 лв.
18 | инвестиции, за които са установени, че са кандидатствали или помощта е получена от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
19 | за които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 4 и/или 5.
20 | Други недопустими разходи, описание: .......................................................
Забележки:
инвестиции, за които са установени, че са кандидатствали или помощта е получена от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
за които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 4 и/или 5.
Име на ръководителя извършил ад-хок проверките:

## LOT 4
Колиствени сметки на обектите по обособена позиция 4: Изпълнение на СМР на улици „Васил Левски”, „Дельо Войвода”, "Европа" и „Пеньо Пенев”, съоръженията и принадлежностите към тях в с. Старцево
Позиция | Описание на работите | Мярка | Количество | Ед. цена | Сума
Обект изграждане на Улица „Васил Левски” от О.Т.49 до О.Т.1 - Старцево
Част пътна
Сметка №1 - Земни работи
1 | Изкопи за пътища до 3000 м3/км в земни почви машинно. | m3 | 1295
2 | Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 1295
3 | Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 1295
4 | Разваляне на асфалтобетонна настилка. | m2 | 870
5 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци на депо. | m3 | 91
Сметка №2 - Пътни работи
1 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи. | m3 | 979
2 | Доставка и полагане на битумизиран тр. камък Е=800MPa,h=6см. и всички свързани с това разходи. | t | 325
3 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон е=1200MPa,h=4см. и всички свързани с това разходи. | t | 251
4 | Първи битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 2690
5 | Втори битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 2690
6 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 за бордюри 15/25/50 и всички свързвани с това разходи. | m3 | 26
7 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 - вибропресовани-БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи. | m' | 785
8 | Пейки | бр | 4
9 | Кошчета за смет | бр | 4
10 | Указателни табели с наименование на улицата | бр | 2
Част отвеждане на повърхностни води
Сметка №3 - Отвеждане на повърхностни води
1 | Машинен изкоп ТЗП с откоси с дълбочина до 2 м без укрепване. | m3 | 39.38
2 | Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 39.38
3 | Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 39.38
4 | Доставка на обратен насип над тръбата с подходящ зърнест материал. | m3 | 44
5 | Обратно засипване машинно на пластове по 30 см с уплътняване. | m3 | 44
6 | Изработка на уличен дъждо събирателен канал с решетка. | m' | 23
7 | Доставка и монтаж на тръби РЕ Ф 400 - оребрени | m' | 220
8 | Повдигане на РШ до проектно ниво. | бр. | 9
Обект изграждане на Улица „Дельо Войвода” от О.Т.100 до О.Т.115 - Златоград
Част пътна
Сметка №1 - Земни работи
1 | Изкопи за пътища до 3000 м3/км в земни почви машинно. | m3 | 1520
2 | Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 1520
3 | Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 1520
4 | Разваляне на тротоар от бетонови плочи. | m2 | 0
5 | Разваляне на асфалтобетонна настилка. | m2 | 870
6 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци на депо. | m3 | 91
Сметка №2 - Пътни работи
1 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи. | m3 | 1158
2 | Доставка и полагане на битумизиран тр. камък Е=800MPa,h=6см. и всички свързани с това разходи. | t | 365
3 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон е=1200MPa,h=4см. и всички свързани с това разходи. | t | 278
4 | Първи битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 3041
5 | Втори битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 3040
6 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 за бордюри 15/25/50 и всички свързвани с това разходи. | m3 | 38
7 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 - вибропресовани-БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи. | m' | 1163
8 | Пейки | бр | 4
9 | Кошчета за смет | бр | 4
10 | Указателни табели с наименование на улицата | бр | 2
Част отвеждане на повърхностни води
Сметка №3 - Отвеждане на повърхностни води
1 | Машинен изкоп ТЗП с откоси с дълбочина до 2 м без укрепване. | m3 | 42.88
2 | Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 42.88
3 | Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 42.88
4 | Доставка на обратен насип над тръбата с подходящ зърнест материал. | m3 | 12.74
5 | Обратно засипване машинно на пластове по 30 см с уплътняване. | m3 | 44
6 | Изработка на уличен дъждо събирателен канал с решетка. | m' | 25
7 | Доставка и монтаж на тръби РЕ Ф 400 - оребрени | m' | 45
Част Конструкции
Сметка №1 - Земни работи
1 | Механизиран изкоп на транспорт | m3 | 43.82
2 | Скатен изкоп в земни почви ръчно | m3 | 10.96
3 | Изкоп в земни почви ръчно с ширина 2.0-4.0 m. | m3 | 10.68
4 | Изкоп в основи в ск. п. с къртач | m3 | 10.68
5 | Прехвърляне на земни почви на хоризонтално и вертикално разст. до 2.0м. | m3 | 21.64
6 | Прехвърляне на скални почви на хоризонтално и вертикално разст. до 2.0м. | m3 | 10.68
7 | Натоварване на смесени почви с багер на транспорт | m3 | 62.34
8 | Превоз на смесени почви със самосвал на депо до 10 километра. | m3 | 62.34
9 | Изпълнение на тампон от глина | m3 | 4.23
10 | Направа на блокаж от ръчно редени камъни около барбаканите | m3 | 2.4
11 | Двукратно измазване на готови бетонови повърхности с битум | m2 | 48.32
12 | Доставка на обратен насип зад стена с подходящ зърнест материал съгласно проектната документация | m3 | 59.76
13 | Доставка на обратен насип пред стената с подходящ материал съгласно проектната документация | m3 | 13.8
14 | Обратно засипване машинно на пластове по 20 см с уплътняване | m3 | 73.56
Сметка №2 - Кофражни работи
1 | Кофраж за основи | m2 | 14.44
2 | Кофраж за стебло | m2 | 50.82
3 | Стиропор за фуги | m2 | 0.86
Сметка №3 - Армировъчни работи
1 | Заготовка, доставка и монтаж на армировка В500В. | kg | 1226
Сметка №4 - Бетонови работи
1 | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | m3 | 2.4
2 | Доставка и полагане на бетон С30/37 за основи | m3 | 10.92
3 | Доставка и полагане на бетон С30/37 за стебло | m3 | 8.58
Сметка №5 - Други
1 | Доствка и поставяне в проектно положение на барбакани Ф100х70см | бр. | 12
2 | Заготовка и монтаж на метален парапет по детайл | m | 12.02
3 | Минизиране на метални парапети при монтирано положение - еднократно | m2 | 13.22
4 | Боядисване с боя цвят RAL-9001 по железни парапети - двукратно | m2 | 13.22
5 | Натоварване на строителни отпадъци с багер на транспорт | m3 | 5
6 | Превоз на строителни отпадъци | m3 | 5
7 | Бетонови ивици на циментов разтвор | бр. | 18
Обект изграждане на Улица "Европа" от О.Т.110 до О.Т.166 - с. Старцево
Част пътна
Сметка №1 - Земни работи
1 | Изкопи за пътища до 3000 м3/км в земни почви машинно. | m3 | 425
2 | Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 425
3 | Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 425
4 | Разваляне на тротоар от бетонови плочи. | m2 | 12
6 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци на депо. | m3 | 6.12
Сметка №2 - Пътни работи
1 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи. | m3 | 322
2 | Доставка и полагане на битумизиран тр. камък Е=800MPa,h=6см. и всички свързани с това разходи. | t | 102
3 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон е=1200MPa,h=4см. и всички свързани с това разходи. | t | 78
4 | Първи битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 854
5 | Втори битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 854
6 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 за бордюри 15/25/50 и всички свързвани с това разходи. | m3 | 12
7 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 - вибропресовани-БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи. | m' | 350
8 | Пейки | бр | 2
9 | Кошчета за смет | бр | 2
10 | Указателни табели с наименование на улицата | бр | 2
Част отвеждане на повърхностни води
Сметка №3- Отвеждане на повърхностни води
| Машинен изкоп ТЗП с откоси с дълбочина до 2 м без укрепване. | m3 | 9.8
| Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 9.8
| Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 9.8
| Доставка на обратен насип над тръбата с подходящ зърнест материал. | m3 | 3.2
| Обратно засипване машинно на пластове по 30 см с уплътняване. | m3 | 3.2
| Изработка на уличен дъждо събирателен канал с решетка. | m' | 8
| Доставка и монтаж на тръби РЕ Ф 400 - оребрени | m' | 2
| Изместване на съществуващ стълб | бр. | 1
Обект изграждане на Улица „Пеньо Пенев” от О.Т.199 до О.Т.229 - Старцево
Част пътна
Сметка №1 - Земни работи
1 | Изкопи за пътища до 3000 м3/км в земни почви машинно. | m3 | 605
2 | Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 605
3 | Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 605
4 | Разваляне на асфалтобетонна настилка. | m2 | 60
5 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци на депо. | m3 | 11.57
Сметка №2 - Пътни работи
1 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи. | m3 | 462
2 | Доставка и полагане на битумизиран тр. камък Е=800MPa,h=6см. и всички свързани с това разходи. | t | 146
3 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон е=1200MPa,h=4см. и всички свързани с това разходи. | t | 111
4 | Първи битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 1215
5 | Втори битумен разлив и всички свързани с това разходи. | m2 | 1215
6 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 за бордюри 15/25/50 и всички свързвани с това разходи. | m3 | 16
7 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 - вибропресовани-БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи. | m' | 471
8 | Пейки | бр | 2
9 | Кошчета за смет | бр | 2
10 | Указателни табели с наименование на улицата | бр | 2
Част отвеждане на повърхностни води
Сметка №3 - Отвеждане на повърхностни води
1 | Машинен изкоп ТЗП с откоси с дълбочина до 2 м без укрепване. | m3 | 31.85
2 | Превоз почви на депо до 10 км. | m3 | 31.85
3 | Разриване почви на депо с булдозер. | m3 | 31.85
4 | Доставка на обратен насип над тръбата с подходящ зърнест материал. | m3 | 3.2
5 | Обратно засипване машинно на пластове по 30 см с уплътняване. | m3 | 3.2
6 | Изработка на уличен дъждо събирателен канал с решетка. | m' | 16
7 | Доставка и монтаж на тръби РЕ Ф 400 - оребрени | m' | 16
8 | Повдигане на РШ до проектно ниво. | бр. | 1
ОБЩО:
ДДС 20 %
ВСИЧКО:
Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност