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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. 

1. Възложител

 
Възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Златоград. Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), същият е публичен възложител.

Община Златоград е с административен адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, п.к. 4980, област Смолян; тел. 03071 2551; факс 03071 4023; интернет – адрес: www.zlatograd.bg; профил на купувача: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op1; E-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg
 
2. Пълно описание на предмета на поръчката 

2.1. Обектът на обществената поръчка е изпълнение на строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП.

 
2.2. Предметът на поръчката е „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”.

2.3. Обособени позиции:

Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323,  Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод  по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»;

Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор";

Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец";

Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго";

Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Бяло море", ул. ''Връх Костадин", ул. ''Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Бяло море", Канализация по ул. ''Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. ''Връх Костадин", Канализация по ул. ''Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. ''Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Горски пътник", ул. ''Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Горски пътник", Водопровод по ул. ''Дияна", Канализация по ул. ''Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей";
Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул.''Васил Левски", ул.''Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул.''Васил Левски", Водопровод по ул.''Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.


Всеки участник може да представи само една оферта, само за една обособена позиция.

Строежите по обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 са втора категория: чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за устройство на територията, чл. 4, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. 
2.4. Целта на поръчката е осигуряване на ефективност при разходването на публични средства посредством  договор за обществена поръчка на строителство.

3. Прогнозна стойност на поръчката. Начин на плащане

Общата прогнозна стойност на поръчката,  в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности е 1 269 972,95  лв. без ДДС, разпределени, както следва:
Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323,  Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод  по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството по обособената позиция е 277 326,32 лева без ДДС,  разпределени по подобекти, както следва:
- Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323 – 39 516,19 лева без ДДС;

- Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19 – 13 354,14 лева без ДДС;

- Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80 – 62 034,86 лева без ДДС;

- Водопровод  по ул. "Албена" – 36 329,86 лева без ДДС;

- Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б» - 126 091,27 лева без ДДС;
Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор":

- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството по обособената позиция е 136 403,93 лева без ДДС,  разпределени по подобекти, както следва:
- Водопровод по ул. "Ангел Кънчев"- 32 222,27 лева без ДДС;

- Водопровод по ул. "Бор"- 104 181,66 лева без ДДС.
Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец":

- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството по обособената позиция е 148 471,33 лева без ДДС,  разпределени по подобекти, както следва:
- Водопровод по ул. "Христо Ботев" – 36 467,68 лева без ДДС;

- Водопровод по ул. "Пейо Яворов" – 22 839,89 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Рила" – 20 848,36 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Акация" – 21 700,33 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Рожен" – 26 135,72 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Здравец" – 20 479,35 лева без ДДС.
Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго":

- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството по обособената позиция е 209 560,21 лева без ДДС,  разпределени по подобекти, както следва:
- Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" – 163 017,49 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Виктор Юго" – 46 542,72 лева без ДДС.

Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Бяло море", ул. ''Връх Костадин", ул. ''Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Бяло море", Канализация по ул. ''Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. ''Връх Костадин", Канализация по ул. ''Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. ''Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма":

- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството по обособената позиция е 209 679,12 лева без ДДС,  разпределени по подобекти, както следва:
- Водопровод по ул. ''Бяло море" – 18 934,18 лева без ДДС;
- Канализация по ул. ''Бяло море" Клон 119А – 21 571,36 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. ''Връх Костадин" – 16 723,84 лева без ДДС;
- Канализация по ул. ''Връх Костадин" Клон 119 – 75 532,25 лева без ДДС;
- Канализация по ул. ''Яков Змейкович" Клон 119Б – 11 617,45 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Боровец" – 25 318,79 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Ерма" – 39 981,25 лева без ДДС.

Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Горски пътник", ул. ''Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Горски пътник", Водопровод по ул. ''Дияна", Канализация по ул. ''Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей":
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството по обособената позиция е 134 575,03 лева без ДДС,  разпределени по подобекти, както следва:
- Водопровод по ул. ''Горски пътник" – 42 285,76 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. ''Дияна"- 26 894,06 лева без ДДС;
- Канализация по ул. ''Дияна" Клон -ПР6 – 41 863,75 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Водолей"- 23 531,46 лева без ДДС.

Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул.''Васил Левски", ул.''Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул.''Васил Левски", Водопровод по ул.''Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.:
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството по обособената позиция е 153 957,01 лева без ДДС,  разпределени по подобекти, както следва:
- Водопровод по ул.''Васил Левски" – 29 027,13 лева без ДДС;
- Водопровод по ул.''Европа" – 15 263,98 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Делю Войвода" – 49 638,95 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Пеньо Пенев" – 46 811,10 лева без ДДС;
- Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. – 13 215,85 лева без ДДС.

Оферти на участници, които надхвърлят посочената прогнозната стойност по обособени позиции и подобекти, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.
Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка, финансиране не е осигурено.   
За Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323,  Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод  по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»:

1. Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

2. Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Водопровод  по ул. "Албена" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

5. Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б» - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор":

1. Водопровод по ул. "Ангел Кънчев"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. "Бор"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец":
1. Водопровод по ул. "Христо Ботев" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. "Пейо Яворов" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Водопровод по ул. "Рила" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Водопровод по ул. "Акация" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

5. Водопровод по ул. "Рожен" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

6. Водопровод по ул. "Здравец" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране.

За Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго":

1. Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. "Виктор Юго" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Бяло море", ул. ''Връх Костадин", ул. ''Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Бяло море", Канализация по ул. ''Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. ''Връх Костадин", Канализация по ул. ''Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. ''Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма":

1. Водопровод по ул. ''Бяло море" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2.  Канализация по ул. ''Бяло море" Клон 119А - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране ;

3. Водопровод по ул. ''Връх Костадин" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Канализация по ул. ''Връх Костадин" Клон 119 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

5. Канализация по ул. ''Яков Змейкович" Клон 119Б - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

6. Водопровод по ул. "Боровец" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

7. Водопровод по ул. "Ерма" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Горски пътник", ул. ''Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Горски пътник", Водопровод по ул. ''Дияна", Канализация по ул. ''Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей":

1. Водопровод по ул. ''Горски пътник" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. ''Дияна"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Канализация по ул. ''Дияна" Клон -ПР6 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

4. Водопровод по ул."Водолей"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул.''Васил Левски", ул.''Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул.''Васил Левски", Водопровод по ул.''Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.:
1. Водопровод по ул.''Васил Левски" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул.''Европа" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Водопровод по ул."Делю Войвода" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Водопровод по ул."Пеньо Пенев" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

5. Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране.

Всички разплащания по договора за обществената поръчка, ще се извършват в съответствие и по реда, посочени в проекта на договор.
4. Срок и място за изпълнение:

Срокът за изпълнение на обособена позиция е съгласно предложението на участниците в поръчката, като срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 90 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Срокът за изпълнение на обособената позиция се посочват от участника в 
Техническата оферта и в Линеен график на строителството, част от нея. 

Изпълнението на строежа, води своето начало, считано от датата на издаване на Протокола за откриване на строителната площадка на обекта (2/2а), с край до завършване на строителството с подписване и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 – Акт № 15), съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

Срокът за изпълнение на СМР спира да тече за времето за което по законоустновия ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11), продължава да тече срокът по договора. 

Място на изпълнение на обществената поръчка на територията на гр. Златоград и с. Старцево, община Златоград.
5. Мотиви за избора на вида на процедурата - публично състезание

Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в обхвата на стойностите прагове на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.


Съгласно чл. 176 от ЗОП възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП се прилагат разпоредбите на глава двадесет и пета „Публично състезание. Пряко договаряне“ от ЗОП. Не е налице никое от обстоятелствата по чл. 182, ал. 1 от ЗОП.

6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

· Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
· Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
· Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 8119 443

7. Допълнителни разпоредби 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилага Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

а) Решение за откриване на откритата процедура; 

б) Обявление за обществена поръчка;

в) Документация за участие;

д) Проект на Договор;

д) Приложенията и образците. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА :

Обект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”
2. СЪЩЕСТВУВЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Вътрешна водопроводна мрежа
Разделена е основно на две зони - ниска и висока зона.

Ниска зона е захранена от НР V=1500 m3  и обхваща източната, централната и част от северната част на града. Разпределя около 56,2% от подаваните водни количества.

Висока зона е съставна от три независими мрежи. Условно в настоящата разработка са обозначени по следния начин:

· Висока зона I – обхваща високите части на северната част на града и разпределя около 18% от водните количества;

· Висока зона II – обхваща западната  част на града по поречието на река „Малка“ и разпределя около 22.4% от водните количества;

· Висока зона III – обхваща наи-високата част от южната част на града. Захранва се от изцяло независима система и разпределя около 3,4 % от водните количества.

 
Както беше споменато по-рано към момента липсва изготвен подземен кадастър на града. На тази база е установено следното разпределение на на вътрешната водопроводна мрежа по дължини и диаметри, като към настоящия баланс не са включени външните, довеждащи, напорни и хранителни водопроводи.

Общата дължина на вътрешната мрежа е 33 328 м, като 19% е с диаметри по-малки от минималните нормативни изисквания, като 15,5% са амортизирани етернитови и галванизирани водопроводи. Процентното разпределение по материал на тръбите е:

· Етернит – 42,3%

· PEHD – 30,5%

· Стомана – 16,3%

· Галванизирани – 10,9%

3. Проектно решение на частта
Настоящият проект се разработва с цел въвеждане на етапност при реализиране на Обект:„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград, Етап II- обект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”.

В настоящата обща част са показани улиците с участъци предвидени за подмяна на водопровод и канализация,  по ОП както следва:

	ОП 1

1
	Водопровод по ул."Миньорска" о.т.305 до о.т.323

	2
	Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19

	3
	Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80

	4
	Водопровод  по ул. "Албена"

	5
	Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б

	ОП 2

1
	Водопровод ул. "Ангел Кънчев"


	2
	Водопровод ул. "Бор"

	ОП 3

1
	Водопровод ул. "Христо Ботев" 

	2
	Водопровод ул. "Пейо Яворов" 

	3
	Водопровод ул. "Рила" 

	4
	Водопровод ул. "Акация" 

	5
	Водопровод ул. "Рожен" 

	6
	Водопровод ул. "Здравец" 

	ОП 4

1
	Водопровод ул. "Стефан Стамболов"

	2
	Водопровод ул. "Виктор Юго"

	ОП 5

1
	Водопровод ул.''Бяло море"

	2
	Канализация ул.''Бяло море"Клон 119А

	3
	Водопровод ул.''Връх Костадин"

	4
	Канализация ул.''Връх Костадин" Клон 119

	5
	Канализация ул.''Яков Змейкович"Клон 119Б

	6
	Водопровод  ул. "Боровец"

	7
	Водопровод ул. "Ерма"

	ОП 6

1
	Водопровод ул.''Горски пътник"

	2
	Водопровод ул.''Дияна"

	3
	Канализация ул.''Дияна" Клон -ПР6

	4
	Водопровод ул."Водолей"

	ОП 7
1
	Водопровод ул.''Васил Левски" с.Старцево

	2
	Водопровод за ул.''Европа" с.Старцево

	3
	Водопровод за ул."Делю Войвода"с.Старцево 

	4
	Водопровод  за ул."Пеньо Пенев" с.Старцево

	5
	Канализация кв.42, с.Старцево


4. Земни работи 

Преди започване на изкопните работи и строителството на отделните участъци на водопровода се извършва подготовка на трасето:

· Разваляне на уличната настилка (за сградни отклонения – разваляне на тротоарната настилка).

Извършва се по дължина на участъка и то само върху мястото‚ където ще се прави изкопа. 

· Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст (мястото им се посочва от общинските власти).

· Подготовка на площадки за складиране на тръби‚ материали и др.

След приключване на подготовката се извършват изкопните работи по участъка на водопровода – прокопаване на траншеята‚ в която ще се полагат тръбите‚ както на основния водопровод‚ така и на сградните отклонения.

Изкопаната земна маса да се извозва на депо‚ указано от общинските власти.

По цялата дължина на разглежданите в разработката водопроводни участъци е предвидена пясъчна подложка – 10 см. Целта е да не бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното на изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта на тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. Изпълнението ú е абсолютно задължително.

На местата‚ в които са предвидени фланшови съединения или заварки под тръбите трябва да се оформят монтажни ямки с дължина 0‚80 м‚ дълбочина 0‚25 м и ширина според ширината на траншеята. 

След оформяне на траншеята и подложката се полагат и изпитват водопроводите.

Тръбите се засипват ръчно до 30 см над темето със пясък. На тази засипка се извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка.

Останалата част от траншеята се засипва механизирано с нестандартна баластра. Предвидено е механично валиране на баластрата.

Възстановяването на съответните улични и тротоарни настилки‚ както и зелените площи ше се извърши към съвместен проект за цялостно изграждане на пътното платно..

Преди започване на строителството и по–специално на изкопните работи задължително трябва да се извикат компетентни представители на всички фирми‚ експлоатиращи подземни проводи и съоръжения‚ за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни проводи и съоръжения.

При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на:

· ПИПСМР раздели приемане‚ земни работи‚ изпитване и др.

· Плана за безопасност и здраве

Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на различните видове строително – монтажни работи.

5. Арматури и съоръжения 
а) Спирателни кранове
На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В някои от кръстовищата‚ на подходящи места на самите клонове (главни или второстепенни) са предвидени също спирателни кранове‚ позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от клоновете или части от мрежата.

Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с охранителни гарнитури‚ на които се предвижда специално укрепване .

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане Р = 1.0 МРа (10 атмосфери).
б) Противопожарни хидранти (противопожарно осигуряване)

Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на Наредба № 2 – “Противопожарни строително – технически норми“ 
Предвидени са надземни пожарни хидранти.
Разстоянието между съседни противопожарни хидранти не надвишава 100м.
В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на “задължителни“ ПХ. Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци‚ необходими за монтажа на ПХ са предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа (10 атм.).

в) Сградни отклонения
       Предвижда се при подмяната на съответен водопроводен участък да бъдат подменени и всички сградни отклонения към този участък. Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф32-ф90, (Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на рулони с дължина 50 м.) Съответствието на полиетиленовите тръби със съществуващите поцинковани тръби е следното:

	стом. поц. тръби
	Полиетиленови тръби ПЕВП

	Ф 1”
	Ф32 мм

	Ф 1 ¼”
	Ф40 мм

	Ф 1 ½”
	Ф50 мм

	Ф 2”
	Ф63 мм

	Ф 3”
	Ф90мм



Отклоненията се предвижда да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби .. 


На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове с охранителни гарнитури.


Връзките на PEHD тръби с тротоарните СК ще бъдат винтови.


За сградните отклонения са приложени типови детайли.

Всички СК и присъединителни фланци на фасонните парчета при сградните отклонения са предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа (10 атм.).


За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК‚ при ПХ и при сградните отклонения)‚ както и при водовземните скоби‚ да се използуват болтове и гайки с добре направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелина на галваничното покритие – 20 μм.

г) Опорни блокове за тръбите от PEHD
В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са предвидени бетонови блокове ‚ които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по–голям към по–малък диаметър и заглушките). 

д) Пресичане на кабели
По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните водопроводи‚ както и сградните отклонения‚ пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение‚ както и телефонни кабели.

За тези пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи за водопроводите задължително да се извършват на ръка.
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1. Полиетиленови тръби висока плътност (PEHD)

1.1. Тръби:

Тръбите се доставят по следния начин:

Диаметрите над 110 мм се доставят основно с дължини от 6 до 12 м‚ или с дължини‚ договорени между клиента и производителя.

Всички тръби от PEHD трябва да притежават качество за сертификат по EN ISO 9001 или еквивалент и да отговарят на някои от европейските стандарти – BS; FS; DIN или еквивалентни на тях.
Транспортът на тръбите трябва да бъде извършван с подходящи средства. При транспортиране на тръби върху плоскости‚ те не трябва да имат грапавини. Тръбите трябва да се разполагат така‚ че да не увисват много извън плоскостта на товара. За предпочитане е разполагането на рулоните в хоризонтална посока. Закрепването на товара може да става с въжета или канап‚ или найлонови влакна‚ като се подлагат подходящи материали‚ за да се избягват повреди или триене. Във всеки случай са в сила нормативите за ограничаване на пакетажа и товара според Пътния кодекс.
Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната зона‚ при балансиране на разстояние най–малко 3 метра‚ с помощта на въжета или найлонови клупове. 
Ако товарно–разтоварните работи се извършват ръчно‚ да се избягва надраскването на тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди предмети.

Складирането да става върху нивелирана площадка‚ без неравности главно от остри камъни. Възможно е натруване върху почва‚ пясък‚ асфалт и цимент‚ като се избягва влаченето на тръбите. Височината на куповете за тръби на пръти трябва да бъде под 2 м за който и да било диаметър. За тръби на рулони‚ положени хоризонтално‚ височината може да бъде над 2 м. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време‚ се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. В случай‚ че диаметърът на тръбите надвишава 450 мм‚ се препоръчва да бъдат усилени отвътре с главини за предотвратяване на овализацията им. 

1.2. Фитинги и специални части

Тези части се доставят обикновенно в подходяща опаковка. Ако са доставени в насипно състояние‚ трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях или от други тежки материали. Фитингите трябва да отговарят на физико химическите характеристики на тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под налягане или в случай‚ че не се намират на пазара‚ да се получават директно от тръбата чрез челно заваряване на сегменти (огъване‚ челна заварка с вставяне на материал и т.н.). Свързването между тръби от PEHD и фитингите‚ специалните части и аксесоарите от друг материал става основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите.

1.3. Връзки

     Връзките между тръба и тръба‚ тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят според долуизложената методология. Използваните в проекта методи са следните:

1.3.1. Свързване чрез заваряване. Заварките се изпълняват от квалифициран персонал‚ който е преминал през курс в специализиран институт или при производителя на машини за заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура‚ която може да гарантира минимална възможна грешка в температурата‚ налягането и времената‚ която е защитена от запрашаване‚ от вятър‚ валежи.

1.3.2. Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг‚ когато последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или от алуминий‚ облицован с тефлон‚ или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат операциите за заваряване‚ подходящо е да се темперират всички тръби до температурата на средата.


Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с подходящи режещи средства‚ които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за големите‚ и за по–големи дебелини на стените; последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряване на материала. Челата‚ така подготвени‚ не трябва да се пипат с ръце или с други потни тела; ако това се случи трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин или друг подходящ разтворител.


Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша‚ свързани  с  общата  система  за  приближаване  и  притискане  с  контролирано  усилие  върху 

контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата‚ които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние‚ като образува лека подутина. След оредвиденото време термоелементът се изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие‚ докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се размества‚ докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 60ºС.

Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръби или на специални части‚ се използват плоски стоманени фланци‚ сложени върху заваряеми накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове с подходяща дължина. Поставянето на уплътнения е задължително във всички случаи.

При свързване на PEHD и етернитови тръби: Връзката на тръбите ПЕВП със съществуващите етернитови тръби се осъществява с универсални адаптори.

1.4. Полагане на тръбите:

    Дълбочина на полагане: Водопровода се полага на дълбочина посочена в надлжния профил.

   Изисквания към изкопа: Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна‚ за да позволи првилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода‚ ако се извършва на място. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите‚ на дъното се полага слой от пресят пясък‚ с дебелина най–малко 10 см.

  Полагане на тръбите по трасето: Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето‚ без да бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони и се означават местата на фасонните части‚ според проекта. Тръбите и фасонните части трябва да бъдат наредени близо до изкопа‚ като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на проекта. В случаи на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение‚ тръбите се събират на групи по 10–15 (120 – 180 м)‚ така че да могат лесно да се рзаположат на техните места‚ по протежение на изкопа. Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода‚ тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в краищата си‚ тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста. Арматурите‚ включени в тракта‚ трябва да бъдат оидорени по начин‚ който гарантира‚ че няма да упражняват усилия върху тръбите.
При полагане на PEHD тръбите на темето се залепва стоманена нишка за по-лесно засичане с метален детектор. На 50 см над кота теме тръба се полага сигнална перфорирана лента, оцветена в синьо за обозначаване местоположението на тръбопровода  при изкопни и ремонтни работи.

6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ
	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Миньорска"пр.т.Б18-Б19

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	78

	2
	Тръби PE - HD DN 160/SDR17/PN10
	м
	4

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	3

	2
	Тройник DN 160/160
	бр.
	1

	3
	Намалител DN110 /90мм
	бр.
	1

	4
	Намалител DN140 /110мм
	бр.
	1

	5
	Намалител DN160 /140мм
	бр.
	2

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	8

	2
	Предфланшова връзка DN 140
	бр.
	1

	3
	Предфланшова връзка DN 160
	бр.
	1

	4
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	8

	5
	Свързващ фланец DN 140
	бр.
	1

	6
	Свързващ фланец DN 160
	бр.
	1

	7
	Свободен фланец Ду 125мм/1,0MPa
	бр.
	1

	8
	Свободен фланец Ду 150мм/1,0MPa
	бр.
	1

	9
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	3

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	6 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	48

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	6

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	6

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	18

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	6

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	6

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. ''Миньорска'' от о.т.305 до о.т.323

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Доставка РЕНD тръби D 160/9.5 PN 10
	м
	175.00

	2
	ПОЛАГАНЕ  НА PEHD ТРЪБИ Ф 160 ММ <<09-50-069>>
	м
	175.00

	3
	ДОСТАВКА  РЕНD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10
	м
	100.00

	4
	ПОЛАГАНЕ  НА PEHD ТРЪБИ Ф 32 ММ <<09-50-060>>
	м
	100.00

	5
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 160/1''
	бр.
	15.00

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ  PE Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	15.00

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР  РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	15.00

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 
	бр.
	15.00

	9
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф 150 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	2.00

	10
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	2.00

	11
	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	2.00

	12
	ДОСТАВКА ТРОЙНИК РЕHD 160/160/90
	бр.
	3.00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Канализационна мрежа ул."Миньорска" - клон 80

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	20.00

	2
	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200
	м
	20.00

	3
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8
	м
	165.00

	4
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	6.00

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	Водопровод по ул. "Албена"

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	314

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	3

	2
	Намалител DN125/90мм
	бр.
	1

	3
	Коляно DN90 /30°
	бр.
	1

	4
	Коляно DN 90/90°
	бр.
	2

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	3

	2
	Предфланшова връзка DN 125
	бр.
	1

	3
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	3

	4
	Свързващ фланец DN 125
	бр.
	1

	5
	Свободен фланец Ду 125мм/1,0MPa
	бр.
	1

	6
	Електо-заваряема муфа DN 90мм
	бр.
	2

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	3

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	16 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	128

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	16

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	16

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	48

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	16

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	16

	 
	 
	 
	 

	Канализационна мрежа ул."Албена"- КЛОН 65

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18
	 бр.
	20.00

	2
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8
	м
	197.00

	3
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	4.00

	 
	Сградни  канализационни отклонения 
	 
	 

	1
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	60.00

	 
	Канализационна мрежа КЛОН 79 А
	 
	 

	 
	Канализационни работи
	 
	 

	1
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8
	м
	102.00

	2
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	3.00

	 
	Сградни  канализационни отклонения 
	 
	 

	1
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	40.00

	 
	Канализационна мрежа КЛОН 79 Б
	 
	 

	 
	Канализационни работи
	 
	 

	1
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8
	м
	50.00

	2
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	1.00

	 
	Сградни  канализационни отклонения 
	 
	 

	1
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	20.00

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	Водопровод по ул. "Ангел Кънчев"

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1.
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	204

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	5

	2
	Коляно DN 90 /30°
	бр.
	2

	3
	Коляно DN 90 /60°
	бр.
	1

	4
	Коляно DN 90/90°
	бр.
	3

	5
	Кaпa DN 90 mm
	бр.
	2

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	14

	2
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	14

	3
	Електо-заваряема муфа DN 90
	бр.
	1

	4
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	2

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	6

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	21 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32 mm
	м
	168

	2
	Водовземна скоба DN90/ф 32/ 1" 
	бр.
	21

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	21

	4
	Преход външна резба DN 32х1"
	бр.
	63

	5
	Тротоарен спирателен кран ф 1"
	бр.
	21

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	21

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	Водопровод по ул. "Бор"

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	Довеждащ водопровод 

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 315mm/SDR17/PN10
	м
	167

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Чугунен фланшов намалител DN400/300мм
	бр.
	1

	2
	Коляно DN315 /30°
	бр.
	3

	3
	Коляно DN315 /45°
	бр.
	2

	4
	Коляно DN 315/90°
	бр.
	3

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Фланшов адаптор DN 400мм
	бр.
	1

	2
	Предфланшова връзка DN 315мм
	бр.
	1

	3
	Свързващ фланец DN 315мм
	бр.
	1

	Водопровод до ПСт. II-ри подем

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE100RC DN 200mm/SDR17/PN10
	м
	94

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Коляно DN200 /30°
	бр.
	2

	2
	Коляно DN200 /45°
	бр.
	2

	3
	Коляно DN 200/90°
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Фланшов адаптор DN 200мм
	бр.
	1

	2
	Предфланшова връзка DN 200мм
	бр.
	1

	3
	Свързващ фланец DN 200мм
	бр.
	1

	4
	Електо-заваряема муфа DN 200мм
	бр.
	6

	Хранителен водопровод 

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90mm/SDR17/PN10
	м
	20

	2
	Тръби PE - HD DN 160mm/SDR17/PN10
	м
	2

	3
	Тръби PE100RC DN 200mm/SDR17/PN10
	м
	70

	4
	Тръби PE100RC DN 250mm/SDR17/PN10
	м
	99

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	2

	2
	Тройник DN200/200
	бр.
	1

	3
	Тройник DN250/90/250
	бр.
	1

	4
	Тройник DN250/200/250
	бр.
	1

	5
	Тройник DN250/250
	бр.
	1

	6
	Чугунен фланшов намалител DN300/250мм
	бр.
	1

	7
	Намалител DN110 /90мм
	бр.
	4

	8
	Намалител DN160/110мм
	бр.
	3

	9
	Намалител DN200/160мм
	бр.
	4

	10
	Намалител DN250/200мм
	бр.
	2

	11
	Коляно DN90 /45°
	бр.
	1

	12
	Коляно DN90 /90°
	бр.
	1

	13
	Коляно DN200 /30°
	бр.
	1

	14
	Коляно DN 200/45°
	бр.
	1

	15
	Коляно DN200 /60°
	бр.
	1

	16
	Коляно DN250 /30°
	бр.
	2

	17
	Коляно DN 250/45°
	бр.
	2

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Фланшов адаптор DN 300мм
	бр.
	1

	2
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	10

	3
	Предфланшова връзка DN 110
	бр.
	1

	4
	Предфланшова връзка DN 160
	бр.
	2

	5
	Предфланшова връзка DN 250
	бр.
	1

	6
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	10

	7
	Свързващ фланец DN 110
	бр.
	1

	8
	Свързващ фланец DN 160
	бр.
	2

	9
	Свързващ фланец DN 250
	бр.
	1

	10
	Свободен фланец Ду 100мм/1,0MPa
	бр.
	1

	11
	Електо-заваряема муфа DN 90мм
	бр.
	3

	12
	Електо-заваряема муфа DN160мм
	бр.
	1

	11
	Електо-заваряема муфа DN200мм
	бр.
	5

	12
	Електо-заваряема муфа DN250мм
	бр.
	5

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	4

	2
	Спирателен кран Ду 150мм с охранителна арматура
	бр.
	1

	3
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Христо Ботев"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 75/SDR17/PN10
	м
	2

	2
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	240

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	5

	2
	Намалител DN90 /75мм
	бр.
	2

	3
	Коляно DN90 /30°
	бр.
	1

	4
	КоляноDN90 /45°
	бр.
	1

	5
	Коляно DN 90/60°
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	12

	2
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	12

	3
	Електо-заваряема муфа DN 75
	бр.
	2

	4
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	3

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	5

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	24 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	192

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	24

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	24

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	72

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	24

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	24

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Пейо Яворов"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 75/SDR17/PN10
	м
	1

	2
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	155

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	3

	2
	Намалител DN90 /75мм
	бр.
	1

	3
	Коляно DN90 /30°
	бр.
	1

	4
	Коляно DN 90/60°
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	8

	2
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	8

	3
	Електо-заваряема муфа DN 90мм
	бр.
	1

	4
	Комбимирано жибо PE DN 75/E60mm
	бр.
	1

	5
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	3

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	13 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	104

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	13

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	13

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	29

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	13

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	13

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Рила"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	146

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	2

	2
	Коляно DN90 /45°
	бр.
	1

	3
	Коляно DN 90/90°
	бр.
	1

	4
	Капа DN 90мм
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	2

	2
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	2

	3
	Адаптор PE DN 90мм/ 2 1/2' с вънщна резба
	бр.
	1

	4
	Компенсационен холендър2 1/2'
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	13 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	104

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	13

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	13

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	29

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	13

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	13

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Акация"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10
	м
	140.00

	2
	ДОСТАВКА  РЕНD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10
	м
	200.00

	3
	ПОЛАГАНЕ  НА PEHD ТРЪБИ Ф 32 ММ <<09-50-060>>
	м
	200.00

	4
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90/1''
	бр.
	20.00

	5
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ  PE Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	20.00

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР  РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	20.00

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 
	бр.
	20.00

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	3.00

	9
	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	1.00

	10
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕHD 90/90/90
	бр.
	3.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Рожен"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10
	м
	110.00

	2
	ПОЛАГАНЕ  НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>
	м
	110.00

	3
	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90
	бр.
	10.00

	4
	ДОСТАВКА  РЕНD ТРЪБИ D 63/1.9 PN 10
	м
	20.00

	5
	ПОЛАГАНЕ  НА PEHD ТРЪБИ Ф 63 ММ <<09-50-060>>
	м
	20.00

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	3.00

	7
	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	1.00

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕHD 90/90/63
	бр.
	2.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Здравец"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Доставка РЕНD тръби D 200 PN 10
	м
	145.00

	2
	ПОЛАГАНЕ  НА PEHD ТРЪБИ Ф 200 ММ <<09-50-069>>
	м
	145.00

	3
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО 90*200
	бр.
	2.00

	4
	НАПРАВА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ НА ТРЪБИ Ф220
	бр.
	15.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Ст.Стамболов"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 63/SDR17/PN10
	м
	33

	2
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	64

	3
	Тръби PE - HD DN 125/SDR17/PN10
	м
	633

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	2
	Тройник DN 125/90/125
	бр.
	12

	3
	Тройник DN 125/125
	бр.
	2

	4
	Намалител DN90 /63мм
	бр.
	1

	5
	Намалител DN125 /90мм
	бр.
	1

	5
	Намалител DN160/125мм
	бр.
	2

	6
	Коляно DN90 /45°
	бр.
	2

	6
	Коляно DN90 /60°
	бр.
	1

	7
	Коляно DN125 /30°
	бр.
	3

	8
	Коляно DN 125/45°
	бр.
	4

	7
	Коляно DN125 /60°
	бр.
	2

	8
	Коляно DN 125/90°
	бр.
	4

	9
	Капа DN 63мм
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 63
	бр.
	2

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	18

	2
	Предфланшова връзка DN 125
	бр.
	7

	2
	Предфланшова връзка DN 160
	бр.
	2

	3
	Свързващ фланец DN 63
	бр.
	2

	3
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	18

	4
	Свързващ фланец DN 125
	бр.
	7

	3
	Свързващ фланец DN 160
	бр.
	2

	5
	Свободен фланец Ду 125мм/1,0MPa
	бр.
	1

	5
	Свободен фланец Ду 150мм/1,0MPa
	бр.
	2

	5
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	5

	6
	Електо-заваряема муфа DN 90мм
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 50 с охранителна арматура
	бр.
	1

	2
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	5

	3
	Спирателен кран Ду 125мм с охранителна арматура
	бр.
	3

	4
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	6

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	6 броя ф 63/32/1"+40 броя ф125/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	368

	2
	Водовземна скоба DN 63/DN 32/ 1" 
	бр.
	6

	3
	Водовземна скоба DN 125/DN 32/ 1" 
	бр.
	40

	4
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	46

	5
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	138

	6
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	46

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Виктор Юго"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	274

	3
	Тръби PE - HD DN 160/SDR17/PN10
	м
	39

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	4

	2
	Тройник DN 160/110/160
	бр.
	1

	4
	Намалител DN110 /90мм
	бр.
	1

	7
	Коляно DN 90/60°
	бр.
	1

	8
	Коляно DN 90/90°
	бр.
	1

	9
	Коляно DN160 /30°
	бр.
	1

	10
	Коляно DN 160/45°
	бр.
	2

	10
	Капа DN 90мм
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	6

	3
	Предфланшова връзка DN 160
	бр.
	4

	4
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	6

	6
	Свързващ фланец DN 160
	бр.
	4

	8
	Свободен фланец Ду 150мм/1,0MPa
	бр.
	2

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	1

	1
	Спирателен кран Ду 150 с охранителна арматура
	бр.
	1

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	4

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	25 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	200

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	25

	4
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	25

	5
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	75

	6
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	25

	7
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	25

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Бяло Море"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	126

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	4

	2
	Коляно DN90 /30°
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	6

	2
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	6

	3
	Адаптор PE DN 90мм/ 2' с вънщна резба
	бр.
	1

	4
	Адаптор PE DN 90мм/ 2 1/2' с вънщна резба
	бр.
	1

	5
	Компенсационен холендър2'
	бр.
	1

	6
	Компенсационен холендър2 1/2'
	бр.
	1

	7
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	2

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	2

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	12 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	96

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	12

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	12

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	36

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	12

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	12

	 
	 
	 
	 

	 
	Канализационна мрежа ул."Бяло Море"гр.Златоград
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Канализация по ул."Бяло Море"гр.Златоград Клон 119 А

	1
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	24.00

	2
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8
	м
	60.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Връх Константин"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	119

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	2

	2
	Коляно DN90 /30°
	бр.
	1

	3
	Капа DN90 мм
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	3

	2
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	3

	3
	Адаптор PE DN 90мм/ 2 1/2' с вънщна резба
	бр.
	2

	4
	Компенсационен холендър2 1/2'
	бр.
	2

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	1

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	1

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	10 броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	80


	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	10

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	10

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	30

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	10

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	10

	 
	 
	 
	 

	Канализация по ул."Връх Костадин" - Клон119

	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8
	м
	208.00

	2
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	3.00

	3
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	3.00

	4
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	60.00

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	Канализация по ул."Яков Змейкович"Клон 119 Б

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8
	м
	50.00

	2
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	1.00

	3
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	20.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Боровец"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 63/SDR17/PN10
	м
	1

	2
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	106

	3
	Тръби PE - HD DN 125/SDR17/PN10
	м
	66

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	2

	2
	Тройник DN 125/90/125
	бр.
	1

	3
	Тройник DN 125/125
	бр.
	2

	4
	Намалител DN90 /63мм
	бр.
	1

	5
	Намалител DN125 /90мм
	бр.
	2

	6
	Коляно DN90 /45°
	бр.
	2

	7
	Коляно DN125 /30°
	бр.
	1

	8
	Коляно DN 125/90°
	бр.
	1

	9
	Капа DN 90мм
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	5

	2
	Предфланшова връзка DN 125
	бр.
	6

	3
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	5

	4
	Свързващ фланец DN 125
	бр.
	6

	5
	Свободен фланец Ду 125мм/1,0MPa
	бр.
	2

	6
	Адаптор PE DN 63мм/ 2 ' с вънщна резба
	бр.
	1

	7
	Компенсационен холендър2 '
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	1

	2
	Спирателен кран Ду 125мм с охранителна арматура
	бр.
	2

	3
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	3

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	7 броя ф 90/32/1"+2 броя ф125/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	72

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	7

	3
	Водовземна скоба DN 125/DN 32/ 1" 
	бр.
	2

	4
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	9

	5
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	27

	6
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	9

	7
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	9

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Ерма"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	152

	2
	Тръби PE - HD DN 110/SDR17/PN10
	м
	1

	3
	Тръби PE - HD DN 160/SDR17/PN10
	м
	85

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	4

	2
	Тройник DN 160/110/160
	бр.
	2

	3
	Тройник DN 160/160
	бр.
	1

	4
	Намалител DN110 /90мм
	бр.
	4

	5
	Намалител DN140 /110мм
	бр.
	1

	6
	Намалител DN160 /140мм
	бр.
	1

	7
	Коляно DN90 /45°
	бр.
	1

	8
	Коляно DN 90/60°
	бр.
	1

	9
	Коляно DN160 /30°
	бр.
	1

	10
	Коляно DN 160/90°
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	13

	2
	Предфланшова връзка DN 110
	бр.
	1

	3
	Предфланшова връзка DN 160
	бр.
	6

	4
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	13

	5
	Свързващ фланец DN 110
	бр.
	1

	6
	Свързващ фланец DN 160
	бр.
	6

	7
	Свободен фланец Ду 100мм/1,0MPa
	бр.
	1

	8
	Свободен фланец Ду 150мм/1,0MPa
	бр.
	2

	9
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	1

	10
	Електо-заваряема муфа DN 90мм
	бр.
	1

	11
	Адаптор PE DN 90мм/ 2 ' с вънщна резба
	бр.
	1

	12
	Компенсационен холендър2 '
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	5

	1
	Спирателен кран Ду 150 с охранителна арматура
	бр.
	2

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	3

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	11 броя ф 90/32/1"+5 броя ф160/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	160

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	11

	3
	Водовземна скоба DN 160/DN 32/ 1" 
	бр.
	5

	4
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	16

	5
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	48

	6
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	16

	7
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	16

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул. "Ерма"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	152

	2
	Тръби PE - HD DN 110/SDR17/PN10
	м
	1

	3
	Тръби PE - HD DN 160/SDR17/PN10
	м
	85

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	4

	2
	Тройник DN 160/110/160
	бр.
	2

	3
	Тройник DN 160/160
	бр.
	1

	4
	Намалител DN110 /90мм
	бр.
	4

	5
	Намалител DN140 /110мм
	бр.
	1

	6
	Намалител DN160 /140мм
	бр.
	1

	7
	Коляно DN90 /45°
	бр.
	1

	8
	Коляно DN 90/60°
	бр.
	1

	9
	Коляно DN160 /30°
	бр.
	1

	10
	Коляно DN 160/90°
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	13

	2
	Предфланшова връзка DN 110
	бр.
	1

	3
	Предфланшова връзка DN 160
	бр.
	6

	4
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	13

	5
	Свързващ фланец DN 110
	бр.
	1

	6
	Свързващ фланец DN 160
	бр.
	6

	7
	Свободен фланец Ду 100мм/1,0MPa
	бр.
	1

	8
	Свободен фланец Ду 150мм/1,0MPa
	бр.
	2

	9
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	1

	10
	Електо-заваряема муфа DN 90мм
	бр.
	1

	11
	Адаптор PE DN 90мм/ 2 ' с вънщна резба
	бр.
	1

	12
	Компенсационен холендър2 '
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	5

	1
	Спирателен кран Ду 150 с охранителна арматура
	бр.
	2

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	3

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	11 броя ф 90/32/1"+5 броя ф160/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	160

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	11

	3
	Водовземна скоба DN 160/DN 32/ 1" 
	бр.
	5

	4
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	16

	5
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	48

	6
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	16

	7
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	16

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Г.Пътник"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 63/SDR17/PN10
	м
	34

	2
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	258

	3
	Тръби PE - HD DN 125/SDR17/PN10
	м
	21

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/63
	бр.
	1

	2
	Тройник DN 90/90
	бр.
	2

	3
	Тройник DN 125/125
	бр.
	1

	4
	Намалител DN125 /90мм
	бр.
	1

	5
	Намалител DN125 /110мм
	бр.
	1

	6
	Коляно DN90 /30°
	бр.
	1

	7
	Коляно DN90 /45°
	бр.
	2

	8
	Коляно DN125 /30°
	бр.
	2

	9
	Коляно DN 125/90°
	бр.
	1

	10
	Капа DN 63мм
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 63
	бр.
	2

	2
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	6

	3
	Предфланшова връзка DN 110
	бр.
	1

	4
	Предфланшова връзка DN 125
	бр.
	3

	5
	Свързващ фланец DN 63
	бр.
	2

	6
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	6

	7
	Свързващ фланец DN 110
	бр.
	1

	8
	Свързващ фланец DN 125
	бр.
	3

	9
	Свободен фланец Ду 100мм/1,0MPa
	бр.
	1

	10
	Свободен фланец Ду 125мм/1,0MPa
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 50 с охранителна арматура
	бр.
	1

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	2

	2
	Спирателен кран Ду 125мм с охранителна арматура
	бр.
	1

	3
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	6 броя ф 63/32/1"+19броя ф90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	200

	2
	Водовземна скоба DN 63/DN 32/ 1" 
	бр.
	6

	3
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	19

	4
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	25

	5
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	75

	6
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	25

	7
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	25

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Дияна"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	172

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	3

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	7

	2
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	7

	3
	Адаптор PE DN 90мм/ 2' с вънщна резба
	бр.
	1

	4
	Компенсационен холендър2'
	бр.
	1

	5
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	3

	2
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	1

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	15броя ф 90/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	120

	2
	Водовземна скоба DN 90/DN 32/ 1" 
	бр.
	15

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	15

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	45

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	15

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	15

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Канализация по ул. "Диана'' - ПР-6

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Д-КА  ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8
	м
	175.00

	2
	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М
	бр.
	7.00

	3
	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200 
	м
	44.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул."Водолей"

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	І. Тръби.

	1
	Тръби PE - HD DN 75/SDR17/PN10
	м
	1

	2
	Тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10
	м
	13

	3
	Тръби PE - HD DN 125/SDR17/PN10
	м
	155

	ІІ. Фасонни части.

	ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

	1
	Тройник DN 90/90
	бр.
	1

	2
	Тройник DN 125/90/125
	бр.
	3

	3
	Намалител DN90 /75мм
	бр.
	1

	4
	Намалител DN125 /90мм
	бр.
	1

	5
	Коляно DN 125/90°
	бр.
	1

	ІІІ. Връзки - 1.0 МРа.

	1
	Предфланшова връзка DN 90
	бр.
	6

	2
	Предфланшова връзка DN 125
	бр.
	3

	3
	Свързващ фланец DN 90
	бр.
	6

	4
	Свързващ фланец DN 125
	бр.
	3

	5
	Свободен фланец Ду 125мм/1,0MPa
	бр.
	1

	6
	Комбимирано жибо PE DN 75/E60mm
	бр.
	1

	7
	Комбимирано жибо PE DN 90/E80mm
	бр.
	1

	ІV. Арматури - 1.0 МРа

	1
	Спирателен кран Ду 80 с охранителна арматура
	бр.
	2

	2
	Спирателен кран Ду 125мм с охранителна арматура
	бр.
	1

	3
	Пожарен хидрант DN80mm - надземен
	бр.
	2

	V. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

	7 броя ф125/32/1"

	1
	Тръби PE - HD DN 32mm
	м
	56

	2
	Водовземна скоба DN 125/DN 32/ 1" 
	бр.
	7

	3
	Коляно с външна резба DN 32х1"
	бр.
	7

	4
	Преход външна резба ф 32х1"
	бр.
	21

	5
	Тротоарен спирателен кран DN 1"
	бр.
	7

	6
	Компенсационен холендър 1'
	бр.
	7

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул.Васил Левски с.Старцево

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Доставка  на  тръби  PEND ф110/10атм
	м
	159.00

	2
	Доставка  на  тръби  PEND ф90/10атм
	м
	45.00

	Б
	РЕ фасонни  части доставка и монтаж
	 
	 

	1
	НГ ф125/110
	бр
	6.00

	2
	ТГ ф110/110
	бр
	1.00

	3
	НГ ф110/90
	бр
	6.00

	4
	Дъга ф110/90о
	бр
	1.00

	5
	Дъга ф110/45о
	бр
	3.00

	6
	Дъга ф110/30о
	бр
	1.00

	7
	Дъга  ф90/90о
	бр
	2.00

	8
	Фланшов накрайник ф110
	бр
	2.00

	9
	Фланшов накрайник ф90
	бр
	12.00

	10
	Свободни фланци ф110
	бр
	6.00

	11
	Свободни фланци ф80
	бр
	14.00

	12
	Преходна връзка Жибо с удължен маншон ф100
	бр
	2.00

	13
	ПХ 70/80 
	бр
	2.00

	14
	Стом.фланци ф100
	бр
	2

	15
	Стом.фланци ф80
	бр
	2.00

	E
	II Монтажна част
	 
	 

	1
	Водовземни скоби ф110/ 1"
	бр
	12.00

	2
	Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф32мм
	м
	100.00

	Ж
	Доставка  и монтаж на РЕ фас. части - на бързи връзки
	 
	 

	1
	колена ф 32 / 1" с външна резба
	бр
	72.00

	2
	фитинг ф 32 / 1" с вътрешна резба
	бр
	12.00

	3
	фитинг ф 32 / 1" с външна резба
	бр
	12.00

	4
	Доставка и монтаж на ТСК ф 1"
	бр
	12.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул.Европа с.Старцево

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	ДОСТАВКА РЕ-НD ТРЪБИ D 90/10
	м
	120.00

	2
	ДОСТАВКА  ПХ D N80 НАДЗЕМЕН25/10 
	БР.
	2.00

	3
	Доставка и монтаж на ФС80/10
	БР.
	1.00

	4
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90/3/4''
	бр.
	18.00

	5
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ  PE Ф 25\3/4" МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	18.00

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР  РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	18.00

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 
	бр.
	18.00

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	2.00

	9
	ДОСТАВКА  ТРОЙНИК РЕHD 10Ф90
	бр.
	2.00

	10
	Доставка коляно  45 РN 10 B90
	м
	3.00

	11
	Доставка коляно  30 РN 10 B90
	м
	1.00

	12
	Доставка  тапа ф90
	БР.
	1.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул.Европа с.Старцево

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	 
	НИСКА ЗОНА 
	 
	 

	1
	ДОСТАВКА РЕ-НD ТРЪБИ D 90/10
	м
	146.00

	2
	ПОДЛОЖКА  ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК
	куб.м
	41.00

	3
	ДОСТАВКА  ПХ D N80 НАДЗЕМЕН25/10 
	БР.
	2.00

	4
	Доставка и монтаж на ФС80/10
	БР.
	1.00

	5
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90/3/4''
	бр.
	14.00

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ  PE Ф 25\3/4" МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	14.00

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР  РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	14.00

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 
	бр.
	14.00

	9
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	2.00

	10
	ДОСТАВКА  ТРОЙНИК РЕHD 10Ф90
	бр.
	2.00

	11
	Доставка коляно  45 РN 10 B90
	м
	3.00

	12
	Доставка коляно  30 РN 10 B90
	м
	1.00

	13
	Доставка  тапа ф90
	БР.
	1.00

	 
	висока зона 
	 
	 

	1
	ДОСТАВКА РЕ-НD ТРЪБИ D 90/10
	м
	320.00

	2
	ДОСТАВКА  ПХ D N80 НАДЗЕМЕН25/10 
	БР.
	2.00

	3
	Доставка и монтаж на ФС80/10
	БР.
	1.00

	4
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90/3/4''
	бр.
	18.00

	5
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ  PE Ф 25\3/4" МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	18.00

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР  РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА
	бр.
	18.00

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 
	бр.
	18.00

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/
	бр.
	2.00

	9
	ДОСТАВКА  ТРОЙНИК РЕHD 10Ф90
	бр.
	2.00

	10
	Доставка коляно  45 РN 10 B90
	м
	3.00

	11
	Доставка коляно  30 РN 10 B90
	м
	1.00

	13
	Доставка  тапа ф90
	БР.
	1.00

	 
	 
	 
	 

	Водопровод по ул.Пеньо Пенев с.Старцево

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Доставка  на  тръби  PEND ф90/10атм
	м
	370.00

	2
	ТГ ф90/90
	бр
	9.00

	3
	Т Н ф90/50
	бр
	1.00

	4
	Дъга  ф90/90о
	бр
	5.00

	5
	Дъга ф90/60о
	бр
	1.00

	6
	Дъга ф90/30о
	бр
	8.00

	7
	Дъга ф90/22о
	бр
	2.00

	8
	Дъга ф90/11о
	бр
	3.00

	9
	Фланшов накрайник ф90
	бр
	14.00

	10
	Свободни фланци ф50
	бр
	8.00

	11
	Свободни фланци ф80
	бр
	16.00

	12
	Автоматичен въздушник DN 50
	бр
	1.00

	13
	Преходна връзка Жибо с удължен маншон ф90
	бр
	7.00

	14
	СК ф80 с охр.гарн.
	бр
	2.00

	15
	СК ф50 с охр.гарн.
	бр
	2.00

	16
	ПХ 70/80 
	бр
	2.00

	17
	Чуг.КоФ ф80 с пета
	бр
	2

	18
	Стом.фланци ф100
	бр
	2

	19
	Стом.фланци ф80
	бр
	2.00

	20
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	370.00

	21
	Направа на опорен блок  под фасонни части 
	бр.
	7.00

	22
	Водовземни скоби ф90/ 1"
	бр
	10.00

	23
	Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф32мм
	м
	100.00

	24
	колена ф 32 / 1" с външна резба
	бр
	60.00

	25
	фитинг ф 32 / 1" с вътрешна резба
	бр
	10.00

	26
	фитинг ф 32 / 1" с външна резба
	бр
	10.00

	27
	Доставка и монтаж на ТСК ф 1"
	бр
	10.00

	 
	 
	 
	 

	канализация в кв.42.  по ПУП на с.Старцево 

	 
	 
	 
	 

	Спесификация на материалите

	 
	 
	 
	 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЯРКА
	КОЛИЧ.

	1
	Доставка  и полагане на полипропилен тръби ID400/вкл.изкоп,подложка от пясък, детекторна лента и обратен насип
	мл
	140

	2
	Доставка и монтаж на  втулки DN 450/400/дв.муфа
	бр.
	11

	3
	Доставка и монтаж на уплътнител DN 450/400
	бр.
	11

	4
	Доставка и монтаж  тройник  400/110
	бр.
	5

	5
	Доставка  и полагане на вълнообразни  полиетиленови тръби ф-110 за СО
	м.л
	30

	6
	Доставка и монтаж коляно PVC 110
	бр.
	10

	7
	Доставка и монтаж дъги  PVC 110
	бр.
	10

	8
	Доставка и монтаж уплънтители PVC 110
	бр.
	5

	9
	Доставка и монтаж на конус за РШ
	бр.
	3


	10
	Доставка и монтаж на  бетонова тръба Ф1000 за РШ
	бр.
	3

	11
	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600
	бр.
	3


· Общи изисквания

1.Тръби от ПЕВП

1.1.Свойства на материала

· Тип : PEHD PE100  
· Цвят: черен/син

· Плътност: >0.950g/sm3;ISO 1183

· MFR(190oC/5kg.: 0.3-0.7g/10dk.;ISO1133

· Съпротивление на опън:>23 MPa ;ISO 527

· Удължаване при разкъсване:>600%:ISO 527

· Модул на еластичност:>=1000;ISO 527

1.2.Спецификация на тръбите
· PEHD PE100

· DIN8074

· DIN8075

· Pr EN12201 
· DN200/OD200;ID176.2mm;PN10(1MPa);S=11.9mm

· DN160/OD160;ID141mm;PN10(1MPa);S=9.5mm

· DN140/OD140;ID123.4mm;PN10(1MPa);S=8.3mm

· DN125/OD125;ID110.2mm; PN10(1MPa);S=7.4mm

· DN110/OD110;ID96.8mm; PN10(1MPa);S=6.6mm

· DN90/OD90;ID79.6mm; PN10(1MPa);S=5.4mm

· DN75/OD75;ID66mm; PN10(1MPa);S=4.5mm

· DN63/OD63;ID55.4mm; PN10(1MPa);S=3.8mm

· DN50/OD50;ID44mm; PN10(1MPa);S=3.0mm

· DN40/OD40;ID35.2mm; PN10(1MPa);S=2.4mm

· DN32/OD32;ID28mm; PN10(1MPa);S=2mm

2.Спирателни кранове

Вид: Шибърен спирателен кран с гумиран елепсовиден клин-късо изпълнение на фланшова връзка –Е2

Стандарт:EN 558-1;GR 14

От DN50 до DN200

Шибърен спирателен кран с меко уплътнение на клина ,гладък свободен проход

2.1.Корпус,капак и центриращ фланец :EN-GJK-400-18 съгласно- ЕН1563 (Външно и вътрешно епоксидно-прахово покритие)

2.2.Шпиндел от неръждаема стомана St.1.4021 с нарязана резба

2.3.Клин  от ковък чугун ЕН--GJS400-18 съгласно EN1563
Изисквания съгласно стандарта:

А. Спирателните кранове са за ръчно задвижване,  в комплект с шиш, гърне и опорна плоча, или с електрическо задвижване с възможност за дистанционно управление от диспечерски пункт. Спирателните кранове  са шибърни  кранове с вградени муфи за полиетиленови тръби, PN 16, за диаметри DN 50 – DN 300; шибърни кранове с фланец и муфа за полиетиленови тръби, PN 16, за диаметри DN 50 – DN 300 и фланцови шибърни кранове, PN 16, за диаметри над DN 300.

Описание:

Корпус,  капак и заключващ пръстен от сферографитен чугун с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие.

Епоксидно прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания RAL-GZ 662 на GSK (Асоциацията за висококачествена антикорозионна защита).

- дебелина на слоя. min 250 mm

- свобода на порите. min. 3000 V искрова проба

- сцепление. min. 12 N/mm2. 

Корпусни болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез заливане с парафин и гумени уплътнения между корпуса и капака на крана.

Гладък и свободен проход на корпуса на крана, без утаечни канали.

Шпиндел от неръждаема стомана, гладко валцована в секцията с О-пръстените, с неподигащ се винт от неръждаема стомана с нарязана ролкова резба.

Уплътнение на шпиндела посредством  О-пръстени и маншетно уплътнение. Окачването на винта да е защитено от навлизане на вода и замърсявания посредством маслообиращ пръстен, О-пръстените в областта на прохода на винта да са поставени в устойчив на корозия материал.

Клин от сферографичен чугун с антикорозионна защита, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер, годен за питейна вода. С водач на клина от износоустойчива пластмаса с висока характеристика на плъзгане.

Крановете от  DN 250 нагоре да има допълнително окачване на винта в два неизискващи допълнителна поддръжка аксиално-радиални сачмени лагери за леко и без усилие въртене на шпиндела

Муфа за полиетиленови  тръби със захващащ месингов пръстен и уплътнение от еластомер, годен за питейна вода; с болтове и шайби от нерърждаема стомана. Опорна втулка от неръждаема стомана за ПЕ тръби DN 50 – DN 300 за тънкостенни ПЕ тръби при дебелина на стената ≤ 3 мм.

Б. Аксесоари.

1.  Телескопични шишове, за спирателни кранове с резмери от DN 50 до DN 400/500, за дълбочина на полагане  1,3 – 1,8 м.

Описание:

Стоманен вал на шиша, поцинкован.

Муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита.

Накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка.

Външен защитен кожух от PE-HD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и дъждовна вода.

Вътрешен защитен кожух от PE-HD.

Ограничителна втулка, захващащ пръстен и стоп диск от полиетилен.

Телескопичният удължител да може да бъде прогресимно регулиран в зависимост от нивото на изкопа.

2. Опорна плоча за предпазно гърне за фиксиране на неподвижната част на шпиндела към гърнето. От рециклиращ се материал, нечуплив и солиден.

3. Нерегулируемо предпазно  гърне от сив чугун с битумно покритие. 

Тестване при мин. натоварване . на капака  - 200 kN. на тялото – 400 kN
Тегло – 6.5 кг

Конверсионен пръстен за регулиране на височината – 0.9 кг

3.Пожарен хидрант

ВИД: Надземен пожарен хидрант ПХ ДУ80

Стандарт: EN14384; EN1074-6

Изисквания:

Пожарните хидранти са надземни, чупещ се тип, DN 80, с дължина    1,25 м и 1,5 м.

Описание:

Основна тръба от горещо поцинкована стомана с двукомпонентен грунд и двукомпонентно покритие.

Основа от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие

Глава на хидранта с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна основа
Шиш от неръждаема стомана, бутало от ковък чугун, изцяло вулканизирано
Двойно сферично затваряне на пожарния хидрант
Интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение 
Пълен дренаж - остатъчна вода = нула
Възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване през горната част на хидранта 
Антикорозионна защита на всички части
4.Водовземни скоби

Стандарти:
DN40:EN-GJL-250(GG250)-EN1561

DN50-500:EN-GJS-400-18(GGG400)-EN1563

Водовземни скоби от  чугун, с изход на резба от 1” до 2” или с изход на фланец DN 80 и DN 100. Водовземните скоби са предназначени за монтаж на полиетиленови тръби. Биват обикновени и за пробиване под налягане. Водовземните скоби са за диаметри от DN 50 до DN 500. Водовземните скоби за пробиване под налягане имат адаптор за пробиване под налягане. Работно налягане – до  16 бара.

Описание:

Корпус от чугун с епоксидно прахово прокритие.

Епоксидно прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания RAL-GZ 662 на GSK (Асоциацията за висококачествена антикорозионна защита).

- дебелина на слоя. min 250 mm

- свобода на порите. min. 3000 V искрова проба

- сцепление. min. 12 N/mm2. 

Гумено уплътнение  от еластомер, годен за питейна вода. Уплътнението покрива цялата вътрешна повърхност на скобата за по-добро сцепление с полиетиленовата тръба.

Концентрични маншетни уплътнения  около отворите за свързване.

Болтове и шайби от неръждаема стомана.

Скобите за пробиване под налягане да имат вграден адаптор за пробиване до 2”. Адапторът е чугунен, с антикорозионно прахово покритие. И О-уплътнение от еластомер, подходящ за питейна вода.

5.Тротоарни спирателни кранове

А. Тротоарните спирателни кранове са за ръчно задвижване, в комплект с шиш, гърне и опорна плоча. Тротоарните кранове са шибърни, с вградени фитинги за полиетиленови тръби, PN 16 ,  размери  от ½” до 2” Подходящи за досег с питейна вода.
Описание:

Корпус от полимер с пределна здравина 7000 N/cm2. Максимално допустим осукващ момент – 80 N/m. Пригоден за полагане в агресивни почви.

Гладък и свободен проход  без утаечни канали.

Клин от цветен метал, покрит с еластомер, годeн за питейна вода. 

Шпиндел от неръждаема стомана.

Неизискващо допълнителна поддръжка уплътнение на шпиндела посредством няколко О-пръстена и допълнително маншетно уплътнение.

Резбово присъединяване на шиша.

Контактът на клина с корпуса на крана да се извършва без триене, за да се предотврти износването на клина

Б. Аксесоари.

1. Телескопични шишове за ТСК,  размери  от ½” до 2” за дълбочина на полагане  1,3 – 1,8 м.
Описание:

Стоманен вал на шиша, поцинкован.

Муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита.

Накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка.

Външен защитен кожух от PE-HD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и дъждовна вода.

Вътрешен защитен кожух от PE-HD.

Ограничителна втулка, захващащ пръстен и стоп диск от полиетилен висока плътност.

Телескопичният удължител да бъде прогресимно регулиран в зависимост от нивото на изкопа.

2.Опорна плоча за предпазно гърне за фиксиране на неподвижната част на шпиндела към гърнето. От рециклиращ се материал, нечуплив и солиден.

3.Нерегулируемо предпазно  гърне от сив чугун с битумно покритие

Тестване при мин. натоварване . на капака  - 200 kN. на тялото – 400 kN
Тегло – 2.8 кг

6.Универсални фланшови адапрери

Фланцови адаптори (универсална муфа-фланец)  и муфи (универсална муфа – универсална муфа ) от чугун за свързване на различни видове тръби – етернит, чугун, стомана, ПВЦ  и полиетилен  за диаметри от DN  50 до DN 300. Работно налягане – до 16 бара.

Описание:

Корпус и затягащ пръстен от чугун с епоксидно прахово прокритие отвътре и отвън.

Епоксидно прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания RAL-GZ 662 на GSK (Асоциацията за висококачествена антикорозионна защита).

- дебелина на слоя. min 250 mm

- свобода на порите. min. 3000 V искрова проба

- сцепление. min. 12 N/mm2. 

Гумени уплътнения и метални фиксери, които уплътняват и осигуряват връзката срещу разместване.

Възможност за плавно единично ъглово отклоняване до 8 градуса. Общо отклонеиие  - до 16 градуса в двете посоки.

Болтове и гайки от неръждаема стомана с тефлоново покритие.

Отделни болтови седла за притягане от двете страни на муфите

Диапазон – всички видове тръби  от един условен диаметър.

· DN 50 – (46 – 71) mm
· DN 65 – (70 – 88) mm
· DN 80 – (84 – 105) mm
· DN 100 – (104 – 134) mm
· DN 125 – (132 – 155) mm
· DN 150 – (154 – 192) mm
· DN 200 – (198 – 230) mm
· DN 225 – (232 - 257) mm
· DN 250 – (267 – 310) mm
· DN 315 – (315 – 356) mm
7. Фланшови адапрери за тръби PEHD
EN B 5172

Фланцови адаптори (фланец – муфа за полиетиленови тръби (PE80/100), размери от DN 50 до DN 400,  и работно налягане до 16 бара.

Описание:

Фланец и заключващ пръстен от сферографитен чугун с антикорозионно прахово покритие.

Епоксидно прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания RAL-GZ 662 на GSK (Асоциацията за висококачествена антикорозионна защита).

- дебелина на слоя. min 250 mm

- свобода на порите. min. 3000 V искрова проба

- сцепление. min. 12 N/mm2. 

Маншетно уплътнение от елестомер, годно за питейна вода, смазано със смазка. Плоско уплътнение от еластомер. Месингов захващащ пръстен.

Фиксиращата система  към тръбата - отделно от уплътняващата система, да се активира чрез затягане за заключващия пръстен.

Болтове и гайки от неръждаме стомана.

За тънкостенни ПЕ тръби с дебелина на стената ≤ 3 мм и при ниско вътрешно налягане – с поддържаща втулка 

5.1. Одобряване на източници на материали или нестандартни материали. 

При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на възложителя за одобрение сертификат за годността на материала, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

5.2. Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. 

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представителя на Възложителя. 

5.3. Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва преди започване на работите да извърши собствена проверка, за да се увери в точността на проектните коти и размери. 

5.4. Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта
За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

5.5. Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта

· Работата да се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението трябва отделно да се съгласува с Консултанта/Строителния надзор;

· Средства за оказване на първа помощ - Изпълнителят предоставя за лицата на обекта, нужните лични предпазни средства и облекло;

· Изпълнителят организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;

· Изпълнителят осигурява необходимото осветление на обекта, противопожарно оборудване, временна ограда, тоалетна, фургон, работилница;

· Преди започване на строителните дейности, изпълнителят предприема необходимите действия, съгласувани с ЕВН и ВиК,  за осигуряване на  временно захранване на обекта с вода и ток;



Разходите за временно захранване на обекта с вода и ток, лични предпазни средства и облекло, временна ограда, тоалетна, работилница и фургон за техническия персонал са за сметка на Изпълнителя.

5.6. Обслужване на транспортния поток

Затварянето на пътища и улици за моторни превозни средства трябва да бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се съгласува и координира със съответните органи. Изпълнителят следва да създаде  временна организация на движението така, че да обезпечи непрекъснат поток на движението.

5.7. Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на обекта, всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата му или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от обекта за негова сметка и по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от гумите на автомобилите, напускащи площадките.

След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави обекта в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район е за сметка на Изпълнителя.

Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на обекта, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

5.8. Изисквания за проучване на работните площадки

Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания. 

Изпълнителят трябва да счита, че той единствено носи отговорност за работите и методите на работа, използвани от него по време на изпълнението на Договора.

Изпълнителят ще носи цялата отговорност за изпълнение на дренажи, укрепване на изкопи и всички други работи, изисквани за успешното завършване на работите. Всички такива разходи трябва да се считат за включени в оферираната цена на Изпълнителя.

5.9. Изисквания за подготовка на работните площадки

Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички данни, свързани с опорни точки, използвани в проектирането.

При започване на работата си Изпълнителят трябва да отложи всички допълнителни точки и изходни линии и нива. Изпълнителят трябва да внимава по време на строителните работи да не променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и нива. След извършване на строителните дейности, 

Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи, а също така да обезпечи постоянното и адекватно укрепване на инфраструктурите, както се изисква.

Изкопните работи трябва да се извършват в съответните строителни линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в работния проект.

Изкопните работи в близост на съоръженията на ЕВН и ВиК или др. съшествуваши съоръжения – да се извършват след съгласуване със съответните ведомства и в присъствието на упълномощени техни представители.

При евентуално нанесените щети по съоръженията, същите ше бъдат възстановявани за сметка на изпълнителя.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки, да се извършват внимателно, без увреждане на останалата част от настилката.

При направа на изкопните работи изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни ограждения, пешеходни пресечки в съотвествие с предварително съгласувано  ПБЗ с Възложителя.

Когато за изкопаването на каналите се налага нарушаване настилката на шосе, път и алея, а също така канавки и бордюри и пр., то Изпълнителят трябва първо да отсече с чисти и прави линии повърхността, да премести и отстрани използвания материал до удовлетворяване изискванията на Възложителя

Настилките трябва да бъдат отсечени и премахнати напълно до ширината на изкопа и докрай по дълбочината на настилката, като това трябва да се извърши по начин, който трябва да остави незасегнати съседните повърхности и пр., и всякакви други инсталации трябва да останат по местата си. Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва са отсечени, равни, с вертикално лице и да следват линията.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой.

При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и/или съоръженията.Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и на  пластове. Всеки пласт поотделно трябва ръчно да се уплътнява до суха плътност не по-малка от 95% от максималната, съгласно инструкциите от БДС-EN 1610:2003 или еквивалентен за тръбопровод под съществуващи пътища, и до 90% - където тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни средства. 

Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели от 300 mm. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 300 mm над горната стена на тръбите с диаметър < 200 mm и в границите на 500 mm над тръби с по-големи диаметри. За участъци, намиращи се под движещи се превозни средства засипката трябва да се полага на пластове ненадвишаващи 200 mm.

5.10. Общи изисквания изисквания към използваните материали 

Вложените в строителството материали, трябва да бъдат тествани в съответствие с прилаганите стандарти и със заложените проектни параметри. Предоставените данни трябва да включват:

· Каталожни данни, съдържащи спецификации, илюстрации, таблица с части, определяща използваните материали в различни компоненти и аксесоари. Илюстрациите трябва да са достатъчно детайлни за да служат за ръководство за монтаж и демонтаж.

· Пълните чертежи за монтаж на материалите и/или оборудването, трябва да са с ясно отбелязани размери. 

· Сертификати за тестване на материала.

· Списък с резервни части и специални инструменти.

· Таблица за материалите и оборудването, включваща следната информация сервиз, размери, работно налягане, дебелина и др..

· Процедури на производителя за транспортиране, разтоварване, складиране и инсталация на материалите и оборудването.



6. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

· Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от определени от

Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката. 

· Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват

съгласно остойностената количествена сметка на изпълнителя, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява

непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави

рекламации за некачествено свършените работи.

· Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантския

екип, изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба№ 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

· Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското законодателство.

· Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или

окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.
Навсякъде, където в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.

ІІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания към участниците

1. В публичното състезание може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки, обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 

2. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация и в обявлението за обществената поръчка.

Участник - обединение

3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата поръчка:

3.1. участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява обединението за целите на настоящата поръчка;

3.2. правата и задълженията на участниците в обединението;

3.3. разпределението на отговорностите в обединението;

3.4. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.5. уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

Подизпълнители

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, вида и дела на тяхното участие.

5. В случай, че участникът в процедурата ще използва един или повече подизпълнители, той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

6. Възложителят има право да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия. 

7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе. 

9. Правилата, приложими за директните плащания към подизъплнителите са посочени в раздел “Договор за подизпълнение” от настоящата документация.

Използване на капацитета на трети лица 

10. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

11. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

12. В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

13. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

14. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията, посочени по-горе.

Лично състояние на участниците

15. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

16. Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва да са налице спрямо под-изпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за отстраняване, възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице или подизпълнител. 

	Обстоятелства, при които участникът се отстранява от участие в процедурата


	Правно основание

	1. 
	Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
	Чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП

	2. 
	Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
	Чл. 54, ал.1, т. 2 от ЗОП

	3. 
	Лицето има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

(Не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социални осигуровки е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или когато се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси).
	Чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП

	4. 
	Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 на ЗОП.
	Чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП

	5. 
	Установено е, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
	Чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗОП

	6. 
	Установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка лицето е нарушило чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
	Чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП

	7. 
	Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
	Чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП

	8. 
	Лицето е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
	Чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП

	9. 
	Лицето е лишено от правото да упражнява професията “строител” или дейностите “строителство” съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.
	Чл. 55, ал.1, т. 2 от ЗОП

	10. 
	Лицето е сключило споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган.
	Чл. 55, ал.1, т. 3 от ЗОП

	11. 
	Доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.
	Чл. 55, ал.1, т. 4 от ЗОП

	12. 
	Опитал е да: 
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или 
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
	Чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП

	13. 
	За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
	3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

	Забележка:

*Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата които представляват участника или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Това са лицата, посочени по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от ТЗ;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива; когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

**Обстоятелствата са приложими и за всеки от подизпълнителите, и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката.

***Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 5, б. “а”и т. 6 и чл. 55, ал.1, т. 2- 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.



	Документи, с които се установява липсата на основания за отстраняване

	1. При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основание за отстраняването му от участие в процедурата посредством Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. При подаване на офертата, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

2.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

3. Участникът, определена за изпълнител, преди подписване на договора за обществена поръчка, представя доказателствата за липсата на основания за отстраняването му, които са посочени в раздел “Договор за обществена поръчка” от настоящата документация.


КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

17. Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория за обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

Икономическо и финансово състояние

18. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на обособената позиция, за която е подал оферта - ІІ-ра категория за обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не по-малко от минимума, приложим за посочената категория строеж (ІІ-ра категория) по обособените позиции, съгласно чл. 5, ал. 2, т 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие. 

Технически и професионални способности

19. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 
Под „строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта” следва да се разбира:  

за обособена позиция № 1 – изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 1 500 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и/или канализационни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

за обособена позиция № 2 – изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 330 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и/или канализационни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

за обособена позиция № 3 – изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 860  линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и/или канализационни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

за обособена позиция № 4 – изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 890 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и/или канализационни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

за обособена позиция № 5 – изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 720 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и/или канализационни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

за обособена позиция № 6 – изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 770 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и/или канализационни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

за обособена позиция № 7 – изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 1 240 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и/или канализационни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

Документи за доказване съответствието с критериите за подбор

20. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с изискванията за подбор, поставени от възложителя и оповестени в обявлението за обществена поръчка посредством попълване на съответните полета от Единния европейски документ за обществени поръчки.

21. Комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите, може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

22. Комисията може да изисква следните документите за доказване на съответствието с критериите за подбор:

22.1. За изискването по т. 17– копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на обособената позиция, за която е подадена офертата - Четвърта група, строежи от Втора категория за обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) и талон. В случай, че участникът е чуждестранно лице – копие на валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон

22.2. За изискването по т. 18 – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на обособената позиция, за която е подадена офертата (IІ-ра категория за обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7). За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за IІ-ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие. 
22.3. За изискването по т. 19 - списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обособената позиция, за която е подадена офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

23. Преди подписването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител представя на Възложителя актуални документи по т. 22. 
IV. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Оценката на подадените оферти се извършва по всяка обособена позиция отделно. Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция се определя за изпълнител.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:
Показател 1 - П1  «Срок за изпълнение» - с тежест 10 точки;
Показател 2 - П2  «Програма за управление на дейностите» - с тежест 50 точки;
Показател 3 - П3 «Цена за изпълнение» - с тежест 40 точки.

Комплексната оценка на офертите се определя по следната методика:


Показател 1 – П1  «Срок за изпълнение», оценката се определя по следния начин:
Максимален брой точки – 10.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение по следната формула:

П1 = П1 (min) x 10

                    П1 (n)
където П1 (min) е най-краткият предложен срок за изпълнение, а П1 (n) е предложения срок за изпълнение на участника.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Показател 2 - П2  «Програма за управление на дейностите», оценката се определя по следния начин:
	Програма за управление на дейностите
	Максимален брой точки – 50 

	Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.
	10 точки

	Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. 
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка. 


	25 точки

	Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. 
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка. 


	35 точки

	Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. 
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка. 


	50 точки


Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение», оценката се определя по следния начин:



Максимален брой точки - 40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена за изпълнение по следната формула:


П3 = П3 (min) x 40

                     П3 (n)
където П3 (min) е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а П (n) е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.


Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3 

където КО е комплексна оценка.


Крайното класиране на участниците е в низходящ ред според получената комплексна оценка на офертите. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка.


Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска цена за изпълнение на СМР;

2. по-кратък срок по показателя П1  «Срок за изпълнение»;


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани при прилагане на посочените по-горе правила.


Публичният жребий се провежда при следните правила:

1. Мястото, датата и точният час на теглене на жребия се определят от председателя на комисията. 
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на публичния жребий комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на провеждането му. 

3. На публичния жребий могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

4. На часа, в деня и на мястото определено за теглене на жребий председателят на комисията саморъчно написва имената на участниците върху празни листи, подпечатани с печата на общината и ги сгъва на четири.
5. За теглене на жребия председателят на комисията подготвя подходяща, непрозрачна празна кутия. Преди поставянето на сгънатите листи празната кутия се показва на всички присъстващи.
6. Председателят на комисията пуска сгънатите листи в празната кутия.
7. Непосредствено преди тегленето на жребия председателят на комисията, определя член от състава й, който да изтегли един от листите.
8. Членът на комисията, който ще извърши тегленето на жребия, разбърква с ръка сгънатите листи и изтегля един от тях.

9. Името на изтегления участник се прочита от председателя на комисията.

10. След извършване на жребия, председателят на комисията изважда от кутията последователно останалите листи и прочита съдържанието им.

11. 3а приключилия жребий, се съставя удостоверителен протокол, подписан от председателя на комисията и членовете от състава й, както и от представителите на присъстващите участници.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оферти

24. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

25. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

26. Всеки участник може да представи само една оферта, само за една обособена позиция. 

27. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

28. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

29. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. 

30. “Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

31. “Kонтрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Подаване на офертата

32. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска пратка са обратна разписка на адреса, посочен в Обявлението за обществена поръчка.

33. Ако участникът изпрати офертата си чрез пощенска или друга куриерска пратка са обратна разписка, разходите за изпращането, както и рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

34. Офертите могат да се подават всеки работен ден в срока, посочен в Обявлението за обществената поръчка.

35. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочва:

ДО

Община Златоград
гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1
ОФЕРТА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
…………………………………. по обособена позиция № …….с предмет ……………………….
Наименование на участника: ........................................................................

Участници в обединението (когато е приложимо): ....................................

Адрес за кореспонденция, телефон:..............................................

Факс и електронен адрес (по възможност): .................................
36. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

36.1. подател на офертата;

36.2. номер, дата и час на получаване;

36.3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

37. При получаване на офертата върху запечатаната непрозрачна опаковка се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

38. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка в нарушена цялост.

39. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

Съдържание на офертата

40. Запечатаната непрозрачна опаковка задължително трябва да съдържа:

40.1. Информация и документи относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

40.2. Оферта, която включва:

А). Техническо предложение; и

Б).  Ценово предложение -  в отделен запечатан непрозрачен плик.

41. В запечатаната непрозрачна опаковка се поставят:

41.1. Опис на представените документи –образец.

41.2. Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец);

Когато изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Забележка:

Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, когато този ЕЕДОП е подписан електронно и до него е осигурен пряк и неограничен достъп. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

41.3. ЕЕДОП се представя и за: 

41.3.1. всеки от участниците в обединението, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице;

41.3.2. всеки от подизпълнителите и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

41.4. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо;

41.5. Участник – обединение, което не е юридическо лице представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата поръчка:

41.5.1. участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява обединението за целите на настоящата поръчка;

41.5.2. правата и задълженията на участницте в обединението;

41.5.3. разпределението на отговорностите в обединението;

41.5.4. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

41.5.5. уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

41.6. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, когато участникът възнамерява да използва такива. 

Доказателствата могат да бъдат под формата на Декларация или друг документ, от който да са видни поетите тях задължения, включително и вида и дела от поръчката, която ще използват.

41.7. Доказателства за това, че участникът ще разполага с ресурса на третите лица и за поетите от тях задължения, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица. 

41.8. Оферта, която включва:

41.8.1.1. Техническо предложение – изготвя се съгласно Образец и съдържа:

41.8.1.2. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на възложителя;

41.8.1.3. предложение за изпълнение на поръчката, ведно с Програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; 
41.8.1.4. Декларации:

· декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

· декларация за срока на валидност на офертата;

· декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Участник, в чиято оферта е предложен по-дълъг срок за изпълнение от обявения от Възложителя, или към чието техническо предложение липсва някое от гореизброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката. Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент и/или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка, и/или е преповторена общо и бланкетно техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. Установяването на технологична несъвместимост и/или неправилна последователност на изпълняваните строителни операции е основание за отстраняване участника от процедурата. Ако направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
41.8.2. Ценово предложение – изготвя се съгласно Образец. Към същото се прилага КСС и анализи за образуване на единичните цени.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри” .

42. Oфертата се подава на български език. Всички документи, които се представят в процедурата и не са на български език, се представят и в превод. 

43. Единният европейски документ за обществени поръчки, офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци и се представят в оригинал. 

44. Когато представителната власт се упражнява съвместно от две или повече лица, офертата се подписва от всяко от тях. 

45. Документи, за които в настоящата документация не се изисква да бъдат представени в оригинал или нотариално заверено копие, следва да се представят под формата на копие, заверено на всяка страница от участника с „Вярно с оригинала” и подписано от лицето, представляващо участника.
VI. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Разяснения:

46. Участниците могат да правят писмени искания за разяснения по условията на обществената поръчка до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти. 

47. Възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Средства за комуникация:

48. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура, са на български език и в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по факс или по електронен път – на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис. За получено ще се счита уведомление, което е получено лично, на посочения от участника адрес за кореспонденция, номер на факс или електронен адрес. 

49. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

50. Когато адресатът е сменил своя адрес/факс и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса, известен на изпращача.

51. Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

VII. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

52. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите. 

53. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните по т.37. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

54. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по т. 53. 

55. Отварянето на офертите ще се извърши в часа, на датата и мястото, посочени в обявлението за обществена поръчка.

56. При промяна на датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват от възложителя чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди определения час.

57. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

58. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

59. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

60. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

61. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 57 - 60.

62. Комисията разглежда документите за подбор за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

63. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

64. Комисията може да поиска и съответно участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

65. Комисията може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите по т. 22, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

66. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

67. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

68. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

69. След изтичането на срока по т. 66 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

70. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

71. Комисията разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

72. Комисията разглежда допуснатите технически предложения и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

73. Ценовите предложения се отварят на публично заседание на комисията.

74. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

75. Ценово предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията, не се отваря.

76. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

77. Обосновката може да се отнася до:

77.1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

77.2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

77.3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

77.4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

77.5. възможността участникът да получи държавна помощ.

78.  Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 77, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

79. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

80. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

81. Възложителят ще уведомява Европейската комисия за всички случаи по т. 801.

82. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по т. 77.

83. Комисията класира участниците по критерия “оптимално съотношение качество/цена” и условията, определени от възложителя.

84. Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на разглеждането, оценката и класирането на офертите.

85. В 10-дневен срок от получаването на протокола възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

85.1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

85.2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

86. Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

86.1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията;

86.2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите, когато са констатирани нарушения в работата на комисията.

87. Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й. 
88. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
89. Решенията по т.88 се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на купувача.

Определяне на изпълнител

90. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

90.1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

90.2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

91. Възложителят обявява с мотивирано решение участника, определен за изпълнител в 10-дневен срок от утвърждаване на протокола на комисията.

92. В решението Възложителят посочва и класирането на участниците, отстранените от участието в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им, както и връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
93. Възложителят определя за изпълнител участник, за когото са изпълнени следните условия:

93.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят от подизпълнителите и третите лица, чиито капацитет се използват, ако има такива. 

93.2. Доказателство за осигурена гаранция за изпълнение.

94. Документите, които трябва да представи участникът, определен за изпълнител са:

94.1. Свидетелство за съдимост – за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП;

94.2. Удостоверение от органите по приходите (НАП) и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника – за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП;

94.3. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” – за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП.

Когато в това удостоверение се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

94.4. Удостоверение издадено от Агенцията по вписванията за обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП.

94.5. Когато участникът за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от орган от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

94.6. Възложителят не може да изисква и лицето определено за изпълнител не представя документ, когато обстоятелствата в него са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по служебен път. В този случай, участникът посочва публичният безплатен регистър, в който е налична информация за съответните обстоятелства.

94.7. Актуални документи по т. 22.

94.8. Възложителят може да поиска и съответно участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

94.9. Гаранция за изпълнение на договора.

94.10. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица - изпълнителят представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

95. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

95.1. откаже да сключи договор;

95.2. не изпълни някое от условията по т. 94 или

95.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител. 

96. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

97. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати. 

98. Настоящият договор може да бъде изменян съгласно условията на Закона за обществените поръчки.
Гаранция за изпълнение на договора

99. Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора.

100. Гаранцията се предоставят в една от следните форми: 

100.1. парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;
100.2. банкова гаранция; 

100.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

101. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

102. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

103. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в договора за обществена поръчка. 

Договор за подизпълнение

104. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение изпълнителят изпраща копие на договора на възложителя заедно с доказателства, че подизпълнителите отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

105. В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение възложителят заплаща възнаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице следните условия:

105.1. Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя.

105.2. Подизпълнителят е отправил искане до възложителя, чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

105.3. Към искането изпълнителят е длъжен да предостави становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

105.4. Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

106. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

106.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

106.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

107. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят сключва договор за подпизълнение или допълнително споразумение за замяна и изпраща копие от него на възложителя, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.

IХ. ОБРАЗЦИ
ОБРАЗЕЦ
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Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
. Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]
Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор:

	Име: 
	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор
Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]

[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]

[……]

[……]

[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социално-осигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: 
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация
:
2. Корупция
:
3. Измама
:
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

6. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]


В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

· Моля представете подробности:

· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не













· [……]

· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не


 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]



 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]



 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание

Суми

Дати

Получатели



	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях: 
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки
Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част „………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.
*Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
ДО: [наименование и адрес на възложителя]

ОТ: [наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”
            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената обществена поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по обособена позиция № …… с предмет …………. :
Предлагаме да организираме и изпълним предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия: 
1. При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

2. Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по обособена позиция № …… с предмет …………. сме готови да изпълним в срок от ........... календарни дни (словом: ...........................................), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 90 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!
От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство по – дълъг от 90 календарни дни.
2. Гаранционният срок за изпълнените от нас всички видове СМР на обекта е_______________ години.

*** Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълъг от 8 години.

Неразделна част от това  предложение за изпълнение на поръчката са:
- Програма за управление на дейностите;

(*В Програмата за управление на дейностите се описва организацията на СМР, разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.).
 - Линеен график;

(**Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР и да предвижда необходимото технологияно време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, да отразява необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответните видове СМР, както и да съотвестват на организацията за изпълнение на обособената позиция, предложен от участника. Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник. Предвидената работна ръка и механизация трябва да съответстват на представените диаграма на строителната механизация и диаграма на работната ръка. При изчисляването от календарни дни в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.).
- Диаграма на работната ръка;

- Диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срок на валидност на офертата;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

[дата]



                      
 ПОДПИС 

            ПЕЧАТ

                     [име и фамилия]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за срока на валидност на офертата
Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 4 месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.
При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

2.
Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна политика“;
б)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“ 

в)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]


Декларатор: [подпис]:











[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 
„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
ДО: [наименование и адрес на възложителя]

ОТ: [наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
             С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по обособена позиция № …… с предмет ………….:
1. Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на:  

……………..............  (словом......................................................................................лева) без включен ДДС

или 

............................  (словом......................................................................................лева) с включен ДДС,  разпределена по подобекти, както следва:

- ………………………………….. - …………лева без ДДС;

- …………………………………………. - ……….лева без ДДС;

*Участникът следва да добави толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

· средна часова ставка - ….  лева/час; 

· допълнителни разходи за труд - ... %; 

· допълнителни разходи за механизация - ... %; 

· доставно-складови разходи - .. .%;

· печалба - ... %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показателите за ценообразуване:

· средна часова ставка – ….. лв. /час;

· допълнителни разходи за труд - ….. %;

· допълнителни разходи за механизация - ….. %;

· доставно – складови разходи – …. %;

· печалба – …. %.


Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.


Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.


В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

        2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

           3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: 

1. Количествено-стойностна сметка;

2. Анализи за образуване на единичните цени.

[дата]



                      
 ПОДПИС 

            ПЕЧАТ

                     [име и фамилия]

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№................/…………………..

Днес...................20…. г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ/ЕИК 000614938, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ №1, представлявана от Мирослав Митков Янчев –Кмет на Община Златоград, и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

……………………………………, ЕИК, със седалище и адрес на управление ………………………………………………….., ……………………………………., представлявано от ……………………………………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

във връзка с Решение № …………….. от ………………20…. год. на Кмета на Община Златоград за определяне на изпълнител, след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, открита с Решение ____________ от ____________ г. и на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор за следното: 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по Обособена позиция №…………с предмет:  ……………………………………, съгласно Техническата спецификация, одобрения работен проект, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши работите по ал. 1 съгласно одобрените технически проекти и друга техническа документация, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях.

(3) С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

II.СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.

(2) Настоящият договор се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като за него възложителят не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране за изпъление на дейностите по настоящия договор.

 (4) Срокът за изпълнение на предмета на договора е до завършване на строителството с подписване и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 – Акт № 15) и получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 (5) Срокът за изпълнението на строително-монтажните работи по договора е ……………….. календарни дни (съгласно срока в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). Срокът за изпълнение на СМР тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и е до подписване и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 – Акт № 15)въвеждане на обекта в експлоатация, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на поръчката от Техническото предложение.
(6) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 спира да тече с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, без включени непредвидени разходи, в размер на ...................................................., без ДДС, представляващи ........................................................ с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение, неразделна част от договора, разпределени по подобекти, както следва:
- ………………………………….. - …………лева без ДДС;

- …………………………………………. - ……….лева без ДДС;


* добавят се толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция.
     (2) В случай, че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи, същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение, изрично вписана в заповедната книга на обекта и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор на обекта.

     (3)  Стойността на непредвидените разходи е в размер на 3% от стойността на договора или................ лв. (...............словом) без ДДС или ...................... лв. (...................словом) с ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Цените на отделните строително-монтажните работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на договора. 

(6) Единичните цени за изпълнение на строителните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 3, ал.1  цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
- авансово плащане – по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер до 30 % (тридесет на сто) от стойността по чл. 3, ал.1, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка с подписване на протокол Образец 2 и/или Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

·  парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;

·  Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;

·  Застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). Застраховката, следва да покрива  - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер. 

- междинни плащания, съставляващи до 80 на сто от цената по чл. 3, ал.1;

- окончателно плащане в размер до остатъка от цената на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания в срок до 30 календарни дни на база на действително изпълнени работи, след подписване на протокол по образец за извършени СМР, представяне на оригинални фактури, и при наличие на средства. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) работни дни след отстраняване на несъответствията и получено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 80% от сумата по чл. 3, ал. 1.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно разплащане в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална фактура за дължимата стойност, въвеждане на обекта в експлоатация.
ІV. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 5. Финансирането на дейностите по изпълнение на настоящия договор е както следва:
За Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323,  Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод  по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»:

1. Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

2. Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Водопровод  по ул. "Албена" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

5. Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б» - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор":

1. Водопровод по ул. "Ангел Кънчев"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. "Бор"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец":
1. Водопровод по ул. "Христо Ботев" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. "Пейо Яворов" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Водопровод по ул. "Рила" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Водопровод по ул. "Акация" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

5. Водопровод по ул. "Рожен" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

6. Водопровод по ул. "Здравец" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране.

За Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго":

1. Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. "Виктор Юго" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Бяло море", ул. ''Връх Костадин", ул. ''Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Бяло море", Канализация по ул. ''Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. ''Връх Костадин", Канализация по ул. ''Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. ''Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма":

1. Водопровод по ул. ''Бяло море" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2.  Канализация по ул. ''Бяло море" Клон 119А - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране ;

3. Водопровод по ул. ''Връх Костадин" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Канализация по ул. ''Връх Костадин" Клон 119 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

5. Канализация по ул. ''Яков Змейкович" Клон 119Б - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

6. Водопровод по ул. "Боровец" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

7. Водопровод по ул. "Ерма" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна  мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. ''Горски пътник", ул. ''Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. ''Горски пътник", Водопровод по ул. ''Дияна", Канализация по ул. ''Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей":

1. Водопровод по ул. ''Горски пътник" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул. ''Дияна"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Канализация по ул. ''Дияна" Клон -ПР6 - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране;

4. Водопровод по ул."Водолей"- средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

За Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул.''Васил Левски", ул.''Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул.''Васил Левски", Водопровод по ул.''Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.:
1. Водопровод по ул.''Васил Левски" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

2. Водопровод по ул.''Европа" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

3. Водопровод по ул."Делю Войвода" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

4. Водопровод по ул."Пеньо Пенев" - средствата се предвижда да бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и багоустройството /МРРБ/ или Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или друг източник, различен от бюджета на Община Златоград;

5. Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. - средствата се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Община Златоград или друг източник на финансиране.

** При подписване на договора с избрания изпълнител се заличават обособените позиции със съответните подобекти, които не са предмет на сключения договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстараняване на нарушението.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр необходимата техническа документация за обекта за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;

3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

4. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2а) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;
6. Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договорената в чл. 3 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;
3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;
5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено относно проверка и подписване на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с осигуряване присъствието на представители на останалите участници в строителният процес – строителен надзор и проектант;

6. Да съхранява на строителният обект и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, копие на техническата дакументация и копие на съответното разрешение за строеж;

7. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителният надзор, за извършените строителни работи, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и консултантът, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията.

11. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от минимум 3 /три/ работни дни преди датата, на която обектът ще е готов за предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за организиране и подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ. 

11.1. Да отстрани всички забележки, отбелязани в Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа в определения срок.
12. След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15 и положителни становища от специализираните контролни органи за приемане на строежа, да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при организирането и  изпълнението на  дейностите, необходими за получаване на Разрешение за ползване съгласно чл. 175 
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 чл. 179 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

13. Сам и за своя сметка да изготви при необходимост екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2 , т. 3 от ЗУТ), която следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на Констативен Акт Обр.15 за обекта, както и да извърши необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на  строително – монтажните работи.

14. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

15. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

16. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

18. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

19.  При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други компетентни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на дейностите, предмет на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа. 

23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

24. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VІІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

          Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти, проявили се в гаранционните срокове, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Техническото му предложение – Приложение, неразделна част от този договор.

           (2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

           (3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 и му предоставя подходящ срок за поправянето им. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

          (4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените работи.

         (5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на  ........... /.............../ лв.

           (2) Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока за изпълнение на СМР.

(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. 


(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното му разрешаване.

(6) В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

 (7) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 12. При забавено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договорените работи, същият дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от цялата стойност на този договор за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента). При пълно неизпълнение или лошо изпълнение на възложената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) върху стойността на договора.

Чл. 13. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на договора.
(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и/или обезщетение за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във финансирането. 

Чл. 15. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2) В случай на непреодолимата сила, съответно спиране по ал. 1, продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни,  всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) - дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 

(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.

(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 17. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

ХІ. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 18. (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет, на Европейските общности или държавния бюджет на Република България чрез неоправдан разход на средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 

(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

XІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;


2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. С едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация;

5. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно уведомява в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. По искане на всяка от страните, без предизвестие до насрещната страна, след изтичане на 3- месечен срок от сключването му, съгласно чл. 114 от ЗОП.
ХІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указания на финансиращият орган.

или

2. в случаите по чл.116 от Закона за обществените поръчки.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на договора.

           (2) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията на Република България.

            (3) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Приложения:

1) Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1;

2) Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2;

3) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.
Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 /четири /еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от  датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
[image: image3.png]



� Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.


Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.


В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими.








�	Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни


�	За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.�За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.


�	Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление


�	Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление


�	Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп. 


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС
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