## КСС_ОБЩА
Приложение № 1-3
към Ценово предложене
за Обособена позиция № 2
УЧАСТНИК:
ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ПРОЕКТ: | „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 61, В ГР. ЗЛАТОГРАД - СС„ЙОСИФ КЕХАЙОВ”
ЕСМ № | Наименование | Мярка | Количество | Ед.цена, лв. (без ДДС) | Стойност лв. (без ДДС)
ЕСМ 1 | Подмяна на фасадна дограма
1 | Демонтаж на съществуваща дървена дограма | m2 | 35.7 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация | m2 | 43.1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на входна топлоизолирана врата с коефициент на топлопреминаване ≤2,20 W/m2K - входна врата | m2 | 3.6 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Подмяна на дограма", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид:
4 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) | m | 88 |  | 0
5 | Изчукване на външни бетонови первази | m | 26 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см | m | 26 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | m | 26 |  | 0
ЕСМ 2 | Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси | m2 | 600 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени | m2 | 490 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип ХPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени | m2 | 110 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци и врати, тип ЕPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m2 | 24 |  | 0
6 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, тераси и дъна тераси, включително грундиране | m2 | 514 |  | 0
7 | Полагане на мозаечна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране за оформяне на цокъл | m2 | 121 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни стени", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
7 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | m2 | 450 |  | 0
8 | Демонтаж на кабел по стена | м | 10 |  | 0
9 | Демонтаж на климатик | бр. | 4 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на стрехата и фасада върху топлоизолационната система. | m | 120 |  | 0
11 | Направа на канали в мазилка 25х25mm | м | 10 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на Monoflex Ø21,2 Kopos Kolin гофрирана тръба в канали в мазилка | м | 10 |  | 0
13 | Изтегляне на кабели в PVC гофрирана тръба | м | 10 |  | 0
14 | Монтаж на климатик | бр. | 4 |  | 0
ЕСМ 3 | Топлинно изолиране на скатен покрив
1 | Полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с пародренажно фолио между гредите на покривната конструкция, δ=12 см с коеф. на топлопроводност λ<0,038 W/mK | m2 | 165 |  | 0
2 | Доставка и полагане на OSB плоскости за защита на топлоизолацията | m2 | 165 |  | 0
Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на покрив", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:
3 | Почистване и подготовка на подпокривно пространство за полагане на топлоизолация | m2 | 120 |  | 0
4 | Ревизия дървена покривна конструкция и частична подмяна на покривни елементи от импрегниран иглолистен материал | m3 | 1.5 |  | 0
5 | Цялостно импрегниране на дървена конструкция с подходящи препарати против плесени, дървояди, насекоми и т.н | к-т | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4см) | m2 | 165 |  | 0
7 | Доставка и полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама | m2 | 165 |  | 0
8 | Демонтаж на стари и монтаж на нови марсилски керемиди за препокриване на скатния покрив -30% | m2 | 55 |  | 0
9 | Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на комплект активна мълниезащитна инсталация Δt=45μs | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на челна дъска | m | 60 |  | 0
12 | Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комини | бр. | 2 |  | 0
13 | Демонтаж, изработка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина | m | 60 |  | 0
14 | Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 5 |  | 0
15 | Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина | m | 52 |  | 0
16 | Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина | m | 60 |  | 0
ЕСМ 4 | Подобряване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери | m2 | 26 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолация по еркер тип EPS, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, дюбели и шпакловка | m2 | 26 |  | 0
3 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, тераси и дъна тераси, включително грундиране | m2 | 26 |  | 0
ЕСМ 5 | Подмяна на осветление в общи части.
1 | Демонтаж на осв.тяло с ЛНЖ от таван h<3m | бр. | 8 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на осв.тяло-плафон с вградени сенсозор за движение и фотоелемент с LED 6.3W-400lm, Е27, 2700К, за открит монтаж, IP54 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на осв.тяло-плафон с вградени сенсозор за движение и фотоелемент с LED 6.3W-400lm, Е27, 2700К, за открит монтаж, IP21 | бр. | 7 |  | 0
Други задължителни дейности
V. Конструкции
1 | Дейностите по конструктивно укрепване на покривна конструкция са влезли като съпътстващи дейности към ЕСМ 3 | к-т | 1 |  | 0
VI. Част Достъпна среда
1 | Изпълнение на мерки за осигуряване на достъпна среда, съгласно НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. (и доп. от 2011г.) | к-т | 1 |  | 0
| ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
Правно обвързващ подпис: Дата ________/ _________ / ______ Име и фамилия __________________________ "" "
ОБЩО