ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

НА

ПОДПОРНИ СТЕНИ НА УЛИЦИ В ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

I. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да се осигури предпазване, укрепване на пътното платно, както и части на пътя от пропадане.

Настоящото задание се изготвя за уточняване обема на предстоящата работа, като

съдържанието /обхвата/ на отделните части е съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г., за проектиране на пътища, съоръжения и принадлежности към тях и спазване нормите за проектиране на подпорни стени.

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обектите за проектиране на подпорни стени на ул.”Плиска”, ул.”Клокотница” и ул.”Виктор

Юго”, се намират  в регулацията на гр.Златоград, общ. Златоград.

III. ОБЕМ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

III.1. ПРОЕКТИРАНЕ

Във фаза „ Технически проект”, трябва да бъдат детайлно изяснени и дефинирани:

- Изходните данни

- Условията за реализиране на проекта

- Условията и степента на използваемост на наличната проектна документация.

Техническият проект трябва да се изготви по части:

- Част: „Конструктивна”:

В нея да се съдържа: Челна страница, Обяснителна записка, Статически изчисления, Чертежи,(ситуация-М1:250, план основи-М1:50, изглед и надлъжен профил-М1:50, типов напречен профил-М1:50, кофражен план-М1:50, армировъчен план-М1:50).  За пълното окомплектоване на проекта да съдържа и удостоверение за проектантска правоспособност - проектант, удостоверение на проектантска правоспособност - проектант с ТК, Застраховка, както и всички необходими подписи и печати на всички участници, при изготвянето на проекта. Техническа спецификация за съоръжения и материали

- Част: ”Инженерна геология”:

В нея да се съдържа:  Челна страница, Обяснителна записка – доклад, Удостоверение за проектантска правоспособност – проектант, застраховка.

- част ”Геодезия”:

В нея да се съдържа: Челна страница, Обяснителна записка, Удостоверение за проектантска правоспособност - проектант, застраховка, обяснителна записка, вертикална планировка, трасировъчен план М1:250,

- част ”ВиК-отводняване”:

В нея да се съдържа: Челна страница, , Обяснителна записка, Удостоверение за проектантска правоспособност – проектант, Застраховка, Обяснителна записка, Чертежи, Отводнителна система, (ситуация-М1:250, изглед и надлъжен профил-М1:50, напречен профил-М1:50), Техническа спецификация за съоръжения и материали.

- част ”ПБ”:

В нея да се съдържа: Челна страница, , Обяснителна записка, Удостоверение за проектантска

правоспособност-проектант, Застраховка,ситуация

- Част „ПСД”:

В нея да се съдържа: Подробна КС и КСС, необходимо за изграждане и въвеждане в експлоатация на обектите, в съответствието на проектните решения  и  изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ  и действащите нормативни актове;

Техническият проект ще бъде предмет на разглеждане, одобряване и приемане от страна на Възложителя съгласно чл. 142 и чл.145от ЗУТ, като всички части на инвестиционния проект, които са основание за издаване на разрешение за строеж.

Разрешение за строеж ще бъде издадено в съответствие с изискванията на чл. 148, ал.2, ал.4.  от ЗУТ.

III.2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В случай, че Възложителят е удовлетворен от качеството на представените документи, се подписва приемо-предавателен протокол.

Техническите проекти се представят в пет екземпляра на хартиен и оптичен носител.

III.3. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИЦЕНЗИ

Проектантът е длъжен да ангажира за изпълнението на проектната задача експерти –проектанти с пълна проектантска правоспособност, притежаващи Удостоверения от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране/КИИП/на Република България и сертификати за вписване в регистъра на правоспособните лица по кадастър към Агенция по геодезия, картография и кадастър/АГКК/, в съответствие с изискванията на чл. 162, чл.229 и чл. 230 от ЗУТ.

Професионални печати на проектантите по отделните части на проекта, посочващ Удостоверението от КИИП, трябва да бъдат поставени на всички части на проекта.

Проектантът трябва да изготви проекта по всички части в съответствие с разпоредбите на

действащата нормативна уредба за проучване и проектиране в Република България.

III.4. ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТ И НОРМИ

Всички разпоредби на действащата нормативна уредба за проучване и проектиране в

Република България, имащи отношение към проекта, следва да бъдат стриктно спазвани.

В случаите,в които съществуват стандарти, проектът ще се изработва по стандарти на най-малко една от следните организации: ISO Международната организация по стандартизация, CEN

Европейският комитет за стандартизация, BSD  Български институт за стандартизация.

Проектирането за използваните материали за строителство трябва да бъдат в съответствие с изискванията на Европейския съюз, нормативната уредба на Република България, включително:

ЕС-основни изисквания и стандарти България,  изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд България, изисквания и норми за влагани строителни материали.

III.5. АВТОРСКИ НАДЗОР

Упражняване на авторски надзор(до въвеждане в експлоатация на строежа) по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на обектите  се осъществява при точното спазване на одобрения технически проект посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части.

С осъществяването на надзор проектантите, автори на отделни части на работния проект, се ангажират с точното изпълнение на проекта.

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000 София,  бул. “Кн. М. Луиза” 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443